| КРАНЫ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11б27п1 «американка» | 15 | 2 |  |  |  |  |
| 11б27п1 «американка» | 20 | 6 |  |  |  |  |
| 11б27п1 «американка» | 25 | 52 |  |  |  |  |
| 11б27п (газ) | 32 | 82 |  |  |  |  |
| 11б27п (газ) | 50 | 65 |  |  |  |  |
| КРТП | 15 | 64 |  |  |  |  |
| КРТП | 20 | 33 |  |  |  |  |
| 11ч3бк | 32 | 81 |  |  |  |  |
| 11ч3бк | 65 | 2 |  |  |  |  |
| 11ч6бк | 15 | 18 |  |  |  |  |
| 11ч6бк | 25 | 71 |  |  |  |  |
| 11ч6бк | 40 | 7 |  |  |  |  |
| 11ч6бк | 65 | 15 |  |  |  |  |
| 11ч8бк | 25 | 12 |  |  |  |  |
| 11ч8бк | 40 | 42 |  |  |  |  |
| 11ч8бк | 65 | 1 |  |  |  |  |
| 11ч8бк | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 11ч18бк | 25 | 26 |  |  |  |  |
| 11ч18бк | 40 | 14 |  |  |  |  |
| 11ч25бк | 50 | 20 |  |  |  |  |
| 11ч37п | 50 | 60 |  |  |  |  |
| 11ч37п | 65 | 58 |  |  |  |  |
| 11ч38п | 20 | 14 |  |  |  |  |
| 11ч38п | 25 | 83 |  |  |  |  |
| 11ч38п | 32 | 114 |  |  |  |  |
| 11ч38п | 40 | 23 |  |  |  |  |
| 11ч38п | 80 | 12 |  |  |  |  |
| КПО-6 | 25 | 3 |  |  |  |  |
| КПО-6 | 80 | 29 |  |  |  |  |
| ТХ-13 3-х ходовой / ЗМО 3-х ходовой схема L | 15 | 24/11 |  |  |  |  |
| 11с7бк | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 11с9бк | 100 | 3 |  |  |  |  |
| МА39.002.06 Ру80 | 80 | 12 |  |  |  |  |
| 11с20бк фл. / 11с20бк1 прив. Ру64 | 80 | 1/1 |  |  |  |  |
| 11с67п Ру40 Т100С с хомутами | 80 | 18 |  |  |  |  |
| КШФС (неполнопрох.) | 65 | 1 |  |  |  |  |
| КШФС (полнопрох.) / (неполнопрох.) | 80 | 20 / 1 |  | L255 |  |  |
| КШФС (полнопрох.) | 100 | 10 |  |  |  |  |
| КШФС (неполнопрох.) | 125 | 3 |  | L250 |  |  |
| КШФС (полнопрох.) | 150 | 2 |  | L285 |  |  |
| КШФС (неполнопрох.) | 200 | 2 |  | L285 |  |  |
| Кран шаровый Breeze св. Ру40 | 15 | 5 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Breeze св. Ру40 | 20 | 4 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Breeze св. Ру40 | 25 | 1 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Breeze св. Ру40 | 32 | 2 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Breeze св. Ру25 | 80 | 1 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Breeze св. Ру25 | 100 | 2 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Ballomax фл. Ру40 | 15 | 19+33+4 |  | Breeze=19 | Данф=4 |  |
| Кран шаровый Breeze фл. Ру40 | 20 | 2 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Breeze фл. Ру40 | 25 | 2 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Breeze фл. Ру40 | 32 | 2 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Breeze фл. Ру40 | 40 | 2 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Breeze фл. Ру40 | 50 | 3 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Breeze фл. Ру25 + Ballomax | 80 | 2+2 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Breeze фл. Ру25 | 100 | 2 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Breeze фл. Ру25 | 150 | 1 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Данфосс фл. Ру16 с редуктором | 150 | 8 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Данфосс фл. Ру16 с редуктором | 200 | 3 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Naval фл. Ру16/Ру25 с редуктором | 400 | 2 / 2 |  |  |  |  |
| Кран шаровый УЗТПА св. Ру25 с редуктором н/п | 150 | 1 |  |  |  |  |
| Кран шаровый СИТАЛ / КМС св. Ру25 с редуктором | 200 | 5 / 2 |  |  |  |  |
| Кран шаровый КМС св. Ру25 с редуктором п/п | 250 | 1 |  |  |  |  |
| Кран шаровый СИТАЛ / Ефава св. Ру25 с редуктором | 300 | 1+1 | +1б/у | L550-синий | ситал |  |
| Кран шаровый Vexve св. Ру25 полнопрох. с редуктором | 400 | 1 |  |  |  |  |
| Кран шаровый Ronex св. Ру40 полнопрох. с редуктором | 400 | 2 |  |  |  |  |
| Кран шаровый HS св. Ру25 с редуктором н/п | 500 | 2 |  |  |  |  |
| Кран шаровый КМС св. Ру25 с редуктором н/п | 600 | 2 |  |  |  |  |
| WK фл. Ру16 / Ру40 газ | 25 | 7/2 |  |  |  |  |
| WK фл. Ру16 / Ру63 | 32 | 1/1 |  |  |  |  |
| WK фл. Ру16 | 50 | 28 |  |  |  |  |
| WK фл. Ру16 | 125 | 2 |  | L185 |  |  |
| WK фл. Ру16 | 150 | 2 |  | L345 |  |  |
| КШ фл.п/п ст.(имп.) Ру40 | 100 | 2 |  |  |  |  |
| Кран молочный 2-ходов. дюраль | 38 | 14 |  |  |  |  |
| Кран молочный нж 2-ходов. | 50 | 10 |  |  |  |  |
| Кран молочный 3-ходов. дюраль | 38 | 12 |  |  |  |  |
| 10нж45фт Маршал Ру16 | 50 | 1 |  |  |  |  |
| 11нж33п фл. ( имп. ) Ру16 Ду80/65 | 80 | 3+13 |  |  |  |  |
| ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ |  |  |  |  |  |  |
| 12б3бк Ру25 | 20 | 3малых |  |  |  |  |
| 12с13бк | 20 | 7 |  |  |  |  |
| ВЕНТИЛИ |  |  |  |  |  |  |
| 15б3р | 50 | 14+2фл. |  |  |  |  |
| 15б1бк | 32 | 23 |  |  |  |  |
| 15б1п | 50 | 17 |  |  |  |  |
| 15б35бк Ру16 –40 +120ºС угл. | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 22б805р ~220В 50Гц | 10 | 14 |  |  |  |  |
| 15б806р Ру23 ~220В 50Гц –20 +50С | 15 | 1 |  |  |  |  |
| 15б862р Ру16 ~220В 50Гц -10 +85С НЗ | 15 | 8 |  |  |  |  |
| 15б862р Ру16 ~220В 50Гц -10 +85С НЗ | 20 | 7 |  |  |  |  |
| 15б862р Ру16 ~220В 50Гц -10 +85С НЗ | 25 | 24 |  |  |  |  |
| 15б862р Ру16 ~220В 50Гц -10 +85С НЗ | 32 | 6 |  |  |  |  |
| 15б862р Ру16 ~24В 50Гц -10 +85С НЗ TORK | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 15ч8п | 65 | 108 |  |  |  |  |
| Вентиль чугунный фл. сильф. KSB BOA-H Ру16 Т300’C | 65 | 1 |  |  |  |  |
| 15ч14бр | 65 | 1 |  |  |  |  |
| 15ч14п | 125 | 1 |  |  |  |  |
| 15ч14п | 150 | 1 |  |  |  |  |
| 15ч74п1м | 10 | 22 |  |  |  |  |
| 15ч74п1м | 15 | 6 |  |  |  |  |
| 15ч74п1м | 20 | 2 |  |  |  |  |
| 15ч75п1м | 25 | 28+4 |  |  |  |  |
| 15ч75п1м L=180 | 32 |  |  |  |  |  |
| 15ч74п2м | 15 | 1 | длинн |  |  |  |
| 15ч75п2м | 25 | 18 |  |  |  |  |
| 15ч76п2м L=240 | 80 | 4 |  |  |  |  |
| 15ч47эм | 50 | 5 |  |  |  |  |
| 15ч93эм | 15 | 1 |  |  |  |  |
| 15ч93эм | 20 | 3 |  |  |  |  |
| 15ч94эм | 32 | 4 |  |  |  |  |
| 15ч94эм | 40 | 22 |  |  |  |  |
| 15ч95эм | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 15кч2п2 | 65 | 2 |  |  |  |  |
| 15кч11р | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 15кч12п Ру25 | 25 |  |  |  |  |  |
| 15кч16п исп1/исп3 | 32 | +3 / 6 |  |  |  |  |
| 15кч16п | 40 | 49+11 |  |  |  |  |
| 15кч16п | 50 | 4 |  |  |  |  |
| 15кч16п | 65 | 15+4 |  |  |  |  |
| 15кч16п / 15кч16бр / 15кч16нж | 80 | 2 / 1 / 2+1 |  |  |  |  |
| 15кч18п/р | 25 | 16 / 26 |  |  |  |  |
| 15кч18п | 32 | 78 |  |  |  |  |
| 15кч18п | 40 | 78 |  |  |  |  |
| 15кч19п | 25 | 6 |  |  |  |  |
| 15кч19п | 32 | 9 |  |  |  |  |
| 15кч19п/бр | 40 | 37 / 1 |  |  |  |  |
| 15кч22нж | 80 | 3 |  |  |  |  |
| 15кч32п | 25 | 12 |  |  |  |  |
| 15кч80п | 32 | 54 |  |  |  |  |
| 15кч80п | 40 | 2+2 |  | Ду50-1шт | Ру25 | +35шт16 |
| 15кч80п | 100 | 7 |  |  |  |  |
| 15кч883р СВМГ Ру1 | 25 | 1 |  |  |  |  |
| 15кч883р СВМГ Ру1 | 40 | 6 |  |  |  |  |
| 15кч888р СВМ | 65 | 3 |  |  |  |  |
| 15кч892п СВВ 110В / 220В / ~220В | 25 | 47 |  |  |  |  |
| 15кч892п СВВ 110В | 50 | 3 |  |  |  |  |
| 15кч892п СВВ 110В / 220В / ~220В | 65 | 47 |  |  |  |  |
| 15кч922бр | 50 | 3 |  |  |  |  |
| 22лс86п Ру25 Т-45+150 сильф. 09г2с | 15 | 38 |  |  |  |  |
| 14с20п | 32 | 1 |  |  |  |  |
| 14с20п5 | 65 | 7 |  |  |  |  |
| 15с9бк | 15 | 23 |  |  |  |  |
| 15с10п | 15 | 349 |  |  |  |  |
| 15с12 (51)п | 20 | 19 |  |  |  |  |
| 15с12 (51)п/15с94бк | 25 | / 9 |  |  |  |  |
| 15с12 (51)п | 32 | 49 |  |  |  |  |
| 15с13бк 3шт? | 6 |  |  |  |  |  |
| 15с13бк | 10 | 59 |  |  |  |  |
| 15с18п | 40 | 11 |  |  |  |  |
| 15с18п | 80 | 10 |  |  |  |  |
| 15с18п | 100 | 1 |  |  |  |  |
| 15с18п/нж | 150 | 1/1 | +1шт | п-имп |  |  |
| 15с18п | 200 | 5 |  |  |  |  |
| 15с22нж | 40 | 5 |  |  |  |  |
| 15с22нж | 50 |  |  |  |  |  |
| 15с22нж | 80 | 8 |  |  |  |  |
| 15с22нж | 100 | 91 |  |  |  |  |
| 15с22нж | 125 | 1 |  |  |  |  |
| 15с22нж | 150 | 14 |  |  |  |  |
| 15с22нж | 200 | 1 |  |  |  |  |
| 15с40п | 40 | 2 |  |  |  |  |
| 15с40п | 65 | 4 |  |  |  |  |
| 15с40п | 100 | 3 |  |  |  |  |
| 15с49нж (ВКС) Ру160 муфт./под приварку | 32 | 1 |  |  |  |  |
| 15с49нж (ВКС) Ру160 муфт./под приварку | 40 | 31 |  |  |  |  |
| 15с49нж (ВКС) Ру160 муфт./под приварку | 50 | 1 |  |  |  |  |
| 15с27 (52)нж 9 фл. / 15с27 (52)нж 10 с отв. фл | 15 | 62 |  |  |  |  |
| 15с27 (52)нж 9 фл. / 15с27 (52)нж 10 с отв. фл | 20 | 2+2 |  |  |  |  |
| 15с27 (52)нж 9 фл. / 15с27 (52)нж 10 с отв. фл | 32 | 3 / 1+2 |  |  |  |  |
| 15с27 (52)нж 9 фл. / 15с27 (52)нж 10 с отв. фл | 40 | 10 / 7 |  |  |  |  |
| 15с52нж (ГДР) | 15 | 2 |  |  |  |  |
| 15с52нж (ГДР) | 20 | 2 |  |  |  |  |
| 15с52нж11 | 20 |  |  |  |  |  |
| 15с52нж11 | 25 | 12 |  |  |  |  |
| 15с52нж11 | 32 | 1 | +Ду50-6 | Ру160 под | сварку | имп |
| 15с54бк2 | 6 | 176 |  |  |  |  |
| 15с54бк муфт./ муфт-цапк. | 15 | 9/5 |  |  |  |  |
| 15с54бк2 | 20 | 62 |  |  |  |  |
| 15с54бк2 | 25 | 70 |  |  |  |  |
| 15с57бк муфт. | 15 | 56 |  |  |  |  |
| 15с57бк муфт. | 20 | 48 |  |  |  |  |
| 15с57бк муфт. | 25 | 11 |  |  |  |  |
| 15с57бк фл. | 15 | 9 |  |  |  |  |
| 15с76нж(=22лс70нж) угловой Ру320 СТ35 с отв. фл. | 10 | 4 |  |  |  |  |
| 22лс70нж (=15с20нж) Ру400 18ХГ | 15 | 1 |  |  |  |  |
| Вентиль 008607002 (БиКЗ) Ру25 Т=250’C под приварку | 20 | 1 |  |  |  |  |
| ВЗ-100-ОМ | 40 | 1 |  |  |  |  |
| ПЗ.26339-025 ~220В 50С Нg 5*10-6 фл. (14с830р) | 25 | 10 |  |  |  |  |
| 14нж17п | 15 | 2 |  |  |  |  |
| 14нж17п | 40 | 1 |  |  |  |  |
| 15нж6бк 12Х18Н10Т | 6 | 747 |  |  |  |  |
| 15нж22бк Ру40/15нж39п Ру40 12Х18Н10Т | 40 | 3/13 |  |  |  |  |
| 15нж22бк---п Ру40 / 15нж22бк (MAW) Ру40 | 80 | 1/1 |  |  |  |  |
| 15нж40ст (имп.) Т=350’C фл. | 15 | 4 |  |  |  |  |
| 15нж40п 20Х13/12Х18Н9ТЛ | 65 | 1/4 |  |  |  |  |
| 15нж54бк м/ц | 15 | 38 |  |  |  |  |
| 15нж57бк2 Ру160 Т100С 10Х17Н13М2Т муфт. | 15 | 1 |  |  |  |  |
| 15нж65п34 14Х17Н2 | 15 | 32 |  |  |  |  |
| 15нж65п34 14Х17Н2 | 20 | 21 |  |  |  |  |
| 15нж65п34 14Х17Н2 | 25 | 11 |  |  |  |  |
| 15нж65нж//15нж58нж | 32 | 5 / 9+2 |  |  |  |  |
| 15нж65нж/п | 40 | 2+1/2 |  |  |  |  |
| 15нж65бк 10Х18Н4Г4Л-9шт 14Х18Н4Г4Л-4шт//15нж58бк/п 10Х18Н9ТЛ | 80 | 9+1//1/3 | 1шт-п |  |  |  |
| 15нж58бк | 100 | 3 |  |  |  |  |
| 15нж956бк2 Ру200 | 15 | 5 |  |  |  |  |
| 22нж82нж Ру200 12Х18Н10Т | 40 | 10 |  |  |  |  |
| КЛАПАНЫ ОТСЕЧНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| ЗСК | 15 | 1+1? |  |  |  |  |
| ЗСК | 25 | 1 |  |  |  |  |
| 22нж38нж5 НО Ру100 12Х18Н9ТЛ без дублера | 150 | 1 |  |  |  |  |
| 22нж620п Ру16 Т140С 12Х18Н9ТЛ | 150 | 2 |  |  |  |  |
| КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| Клапан обратный латунный пружинный муфт. Ру10 Т100’С | 15 | 16 |  |  |  |  |
| Клапан обратный латунный пружинный муфт. Ру10 Т100’С | 20 | 21 |  |  |  |  |
| Клапан обратный латунный пружинный муфт. Ру10 Т100’С | 25 | 86 |  |  |  |  |
| Клапан обратный латунный пружинный муфт. Ру10 Т100’С | 32 | 47 |  |  |  |  |
| Клапан обратный латунный пружинный муфт. Ру10 Т100’С | 40 | 48 |  |  |  |  |
| Клапан обратный латунный пружинный муфт. Ру10 Т100’С | 50 | 45 |  |  |  |  |
| 16б1бк | 15 | 2 |  |  |  |  |
| 16б1бк | 20 | 29 |  |  |  |  |
| 16б1бк | 25 | 24 |  |  |  |  |
| 16б1бк | 50 | 4 |  |  |  |  |
| 16ч3бр | 25 | 5 |  |  |  |  |
| 16ч3р/п | 40 | 35/8 |  |  |  |  |
| 16ч3бр | 50 | 1 |  |  |  |  |
| 16ч6р/бр | 65 | 2/9 |  |  |  |  |
| 16ч6р/бр | 80 | /2 |  |  |  |  |
| 16ч6бр | 100 | 4 |  |  |  |  |
| 16ч14р | 50 | 3 |  |  |  |  |
| 16ч14р | 80 | 12 |  |  |  |  |
| 16ч42р | 50 | 12 |  |  |  |  |
| 16ч42р | 80 | 3 |  |  |  |  |
| 16ч42р | 150 |  |  |  |  |  |
| 16кч9п/нж/бр | 32 | 24/43/1 |  |  |  |  |
| 16кч9п/нж/бр | 40 | 178/36/2 |  |  |  |  |
| 16кч9п | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 16кч9п/бр/нж | 65 | 1 / 7 / 2 |  |  |  |  |
| 16кч9п/нж | 80 | 4 / 6 |  |  |  |  |
| 16кч11р | 50 | 1 |  |  |  |  |
| 16с10нж MAW Ру16 | 40 | 1 |  |  |  |  |
| 16с13нж Ру40 | 40 | 3 |  |  |  |  |
| 16с13нж Ру40 | 65 | 1 |  |  |  |  |
| 16с13нж Ру40 | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 16с13нж Ру40 | 150 | 4 |  |  |  |  |
| 16с13нж Ру40 | 200 | 3 |  |  |  |  |
| 16с21нж1 Рр400 | 32 | 2+1 |  |  |  |  |
| 16с48нж | 20 | 4 |  |  |  |  |
| КП-160-1 Ру160 муфт. | 40 | 9 |  |  |  |  |
| 16нж10нж | 40 | 10 |  |  |  |  |
| 16нж10п | 80 |  |  |  |  |  |
| КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 17а4бр | 20 | 70 |  |  |  |  |
| Клапан Valtek 1831 | 25 | 6 |  |  |  |  |
| 17ч3бр | 25 | 36 |  |  |  |  |
| 17ч3бр | 40 | 7 |  |  |  |  |
| 17ч3бр | 50 | 2//+2 |  | 80-2шт |  |  |
| 17ч3бр | 100 | 1 |  |  |  |  |
| 17ч19бр | 125 |  |  |  |  |  |
| Клапан ARI-SAFE | 25 | 2 | 32-6шт | 80-5шт |  |  |
| Клапан Прегран | 32 | 1 |  |  |  |  |
| Клапан Прегран | 50 | 1 |  |  |  |  |
| ПКК-40М | 40 | 6 |  |  |  |  |
| ПКН (=17ч9п ) / ПКВ (=17ч9п1 ) | 50 | 4/1 |  |  |  |  |
| ПКН (=17ч9п ) / ПКВ (=17ч9п1 ) | 100 | 19/2 |  |  |  |  |
| ПКН (=17ч9п ) / КПН | 200 | /6 |  |  |  |  |
| 17с6нж Ру16 с ручн. подрывом Р настр.-1,2 , предел – 1,2-3,0 №31 | 80 | 3 | Ду50 | 3,5-6 имп | +1шт |  |
| 7,0 7,0-9,5 №114 | 80 | 3+1 |  |  |  |  |
| 8,0 8,0-16,0 №34 | 80 | 1 |  |  |  |  |
| 13,0 13,0-16,0 №116 | 80 | 1 |  |  |  |  |
|  | 80 |  | Ду100 | 3,5-9,5 | +2шт |  |
| 17с6нж Ру16 с ручн. подрывом Р настр.-0,5 , предел – 0,5-1,0 №127 | 150 | 1 |  | 1,5-3 №71 | +1шт |  |
| 6,5 6,5-11,0 №132 | 150 | 4 |  |  |  |  |
| 15,0 15,0-16,0 №134 | 150 | 1 |  |  |  |  |
| 17с7нж Ру16 без ручн. подр. Рнастр. 1,9 предел – 1,9-3,5 №103 | 50 | 1 | +1шт | 3,5-6№104 |  |  |
| 8,0 8,0-16,0 №14 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 17с7нж Ру16 без ручн. подр. Рнастр 0,5 предел – 0,5-1,0 №127 | 150 | 1 | На деле | 17нж7нж | 1шт |  |
| 1,5 1,5-3,0 №71 | 150 | 2 |  |  |  |  |
| 6,5 6,5-11,0 №132 | 150 | 1 |  |  |  |  |
| 17с11нж угл.цапк Рр 8-16 Т225 | 25 | 2 |  |  |  |  |
| 17с12нж 4-8/ 8-16 | 50 |  |  |  |  |  |
| 17с21нж Ру40 с ручн.подрывом Рнастр.-35,0 , предел – 30,0-40,0 №16 | 50 | 1 |  |  |  |  |
| 17с23нж Ру40 без ручн. подр. Рнастр. 10,0 10,0-16,0 №106 | 50 | 4 |  |  |  |  |
| 16,0 16,0-25,0 №107 | 50 | 4 |  |  |  |  |
| 17с14нж Ру40 без ручн.подр. Рнастр.-9,5 9,5-16,0 №124 | 100 | 1 |  |  |  |  |
| 17с14нж Ру40 без ручн.подр. | 100 | 1 |  | 17с85нж | СППК | Ду50х64 |
| 17с25нж Ру40 с ручн.подрывом Р настр.- 20,0 20,0-30,0 №125 | 100 | 1 |  | 35-44 №109 | +1шт |  |
| 17с25нж Ру40 с ручн.подрывом | 100 | 1 |  |  |  |  |
| 17с22нж Ру16 7-10 | 80 | 2 |  | Ду50-1шт? | +1шт? | 17с28нж-50 |
| 17с42нж Ру16 0,5-2 | 25 | 1 |  |  |  |  |
| 17с50нж Ру40 28-40 | 50 | 1 |  |  |  |  |
| 17с50нж Ру40 №1 20-28 | 80 | 6 |  |  |  |  |
| 17с63нж Ру25 | 50 | 9 |  |  |  |  |
| 17с63нж Ру25 | 80 | 6 |  |  |  |  |
| 17с64нж Ру25 | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 17с81нж (СППКМ) Ру100 Рнастр. 30,0 30,0- 64,0 №3 | 25 | 3 |  |  |  |  |
| 64,0 64,0- 85,0 №4 | 25 | 1 |  |  |  |  |
| 17с84нж (СППКМр) Ру100 Рнастр. 64,0 64,0- 85,0 №4 | 25 | 2 |  |  |  |  |
| 17нж6нж Ру16 с ручн. подрывом Рнастр. 3,0, предел 3,0-6,5 №131 | 150 | 2 |  |  |  |  |
| 6,5 6,5-11,0 №132 | 150 | 4 |  |  |  |  |
| 17нж13нж(СППК 4-16) Ру16 Рнастр. 2,5, предел 2,5-4,5 №112 | 80 | 3 | крт | 1шт (5-8)33 |  |  |
| 4,5 4,5-7,0 №113 | 80 | 1+1 | длинн |  |  |  |
| 17нж14нж Ру40 Рнастр. 10,0, предел 10,0-16,0 №106 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 17нж80нж Ру160 Рнастр. 64,0, предел 64,0-100,0 №140 | 50 | 1 |  |  |  |  |
| 100,0 100,0-140,0 №146 | 50 | 1 |  |  |  |  |
| КПС-07-550 |  | 14 |  |  |  |  |
| Пружина к СППК(р) Ру40 предел – 2,0-4,0 №7 | 25 | 3 |  |  |  |  |
| Ру16 0,5-1,2 №101 | 50 | 4 |  |  |  |  |
| Ру16 1,2-1,9 №102 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| Ру16 1,9-3,5 №103 | 50 | 1 |  |  |  |  |
| Ру16 2,5-4,0 №12 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| Ру16 6,0-10,0 №105 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| Ру16 4.0-8.0 №13 | 50 | 1 |  |  |  |  |
| Ру16 8.0-16.0 №14 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| Ру16 1,5-3,5 №122 | 100 | 2 |  |  |  |  |
| Ру16 0,5-1,0 №127 | 150 | 1 |  |  |  |  |
| Ру16 1,5-3,0 №71 | 150 | 1 |  |  |  |  |
| Ру16 6,5-11,0 №132 | 150 | 2 |  |  |  |  |
| Ру40 16,0-25,0 №107 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| Ру40 25,0-35,0 №108 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| Ру40 35,0-40,0 №119 | 80 | 2 |  |  |  |  |
| Ру63 44,0-50,0 №18 | 50 | 1 |  |  |  |  |
| Ру100 8,0-16,0 №1 | 25 | 1 |  |  |  |  |
| Ру100 16,0-30,0 №2 | 25 | 1 |  |  |  |  |
| Ру100 85,0-100,0 №5 | 25 | 1 |  |  |  |  |
| Пружина к 17с28нж Ру16 предел – 1,5-3,5 №1 | 50 | 15 |  |  |  |  |
| Ру16 предел – 3,5-7,0 №2 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| Ру16 предел – 7,0-10,0 №3 | 50 | 8 |  |  |  |  |
| Ру16 предел – 10,0-16,0 №4 | 50 | 11 |  |  |  |  |
| Ру16 предел – 3,5-7,0 №2 | 80 | 1 |  |  |  |  |
| Ру16 предел – 7,0-10,0 №3 | 80 | 5 |  |  |  |  |
| Пружина к 17с50нж Ру40 предел – 28,0-40,0 №3 | 50 | 4 |  |  |  |  |
| ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| Клапан обратный бронзовый «бабочка» межфл. (имп.) Ру16 Т250’С | 80 | 2 |  |  |  |  |
| Клапан обратный бронзовый «бабочка» межфл. (имп.) Ру16 Т250’С | 100 | 1 |  |  |  |  |
| 19ч16бр | 50 | 5 |  |  |  |  |
| 19ч21бр/р | 50 | 28 / 1 |  |  |  |  |
| 19ч21бр/р | 80 | 16 / 5 |  |  |  |  |
| 19ч21бр | 100 | 3+9+5 |  |  |  |  |
| 19ч21бр | 150 | 1 |  |  |  |  |
| 19ч21бр/р | 200 | 2 / 1 |  |  |  |  |
| 19с17нж | 80 | 2 |  |  |  |  |
| 19с17нж КОП Ру40 | 200 | 1 |  |  |  |  |
| 19с38нж со стяжками | 40 | 19 |  |  |  |  |
| 19с38нж без стяжек l=160 / со стяжками | 50 | 7/38 |  |  |  |  |
| 19с38нж без стяжек l=195 / l=260 | 80 | 6/1 |  |  |  |  |
| 19с47нж | 400 | 1 |  |  |  |  |
| КОП Ру40 | 400 | 2 |  |  |  |  |
| 19нж10бк Ру160 | 80 | 8 |  |  |  |  |
| 19нж11бк Ру40 / 19нж63бк Ру40 | 50 | 11+1/4 |  |  |  |  |
| 19нж11бк Ру40 / 19нж63бк Ру40 | 80 | 9/6 |  |  |  |  |
| 19нж11бк Ру40 / 19нж63бк Ру40 | 100 | 18/ |  |  |  |  |
| 19нж38нж со стяжками | 150 | 1 |  |  |  |  |
| 19нж47нж | 200 | 2 |  |  |  |  |
| 19нж47нж | 600 | 1 |  |  |  |  |
| 19нж53нж Ру40 10Х18Н9ТЛ | 80 | 1 |  |  |  |  |
| Клапан Orbinox межфл Ру40 | 80 | 6 | 50=1шт | 300=1шт |  |  |
| РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Регулятор давления латунный муфт. Рвх.10атм Рвых.1-4атм Т 80’С | 15 | 5 |  |  |  |  |
| 21б4бк фл. 5—10атм | 25 | /15 |  |  |  |  |
| 21б4бк фл. 5—10атм | 50 | /4 |  | голые |  |  |
| 18ч2бр 2-5атм | 25 | 6 |  |  |  |  |
| 21ч5бк 2-6атм / 5-10атм | 80 | 8 / 1 |  |  |  |  |
| 21ч5бк 2-6атм | 150 | 2 |  |  |  |  |
| 21ч10нж НО / 21ч12нж НЗ гол. №2 | 80 | 1 / 1 |  |  |  |  |
| 21ч10нж НО / 21ч12нж НЗ гол. №2 | 100 | / 2 |  |  |  |  |
| 21ч10нж НО / 21ч12нж НЗ гол. №2 | 150 |  |  |  |  |  |
| Голова №1 |  | 12 |  |  |  |  |
| №4 |  | 18 |  |  |  |  |
| 21ч13нж НО | 50 | 157 |  |  |  |  |
| РД-32м/ж-6 / РД-32м/с-6 | 32 | 1/7 |  |  |  |  |
| РДСК-50М Рвых. 0,1-1атм | 50 | 1 |  |  |  |  |
| РДУК2В-50/35 | 50 | 3 |  |  |  |  |
| РДБК-1.50Н/35 Газпроммаш | 50 | 4 |  |  |  |  |
| ПСК 50пс125 Эксформа | 50 | 1 |  |  |  |  |
| РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ, РАСХОДА И ТЕМПЕРАТУРЫ |  |  |  |  |  |  |
| РК-1М | 50 | 4 |  |  |  |  |
| РК-1М | 80 | 3 |  |  |  |  |
| РК-1 фл. | 50 | 4 |  |  |  |  |
| РК-1 фл. | 80 | 1 |  |  |  |  |
| РК-16807 Ру25 | 100 | 1 |  |  |  |  |
| ИК-25 | 25 | 7 |  |  |  |  |
| РД-3А Ру5,0 1,7-5,0 ф52 |  | 1 |  |  |  |  |
| РД-3М Ру2,5 0,6-2,5 ф72 / Ру6,0 1,0-6,0 ф52 / Ру16,0 4,0-16,0 ф38 |  | 25/25/34 |  |  |  |  |
| РД-32 Кv10 0,63-2,5 | 32 | 1 |  |  |  |  |
| УРРД-М Ру16 1,6-6кгс/см2 | 25 | 14 |  |  |  |  |
| УРРД-М Ру16 1,6-6кгс/см2 | 50 | 1 |  |  |  |  |
| УРРД-М Ру16 1,6-6кгс/см2 | 80 | 4 |  |  |  |  |
| УРРД фл НО 2,5-6кгс/см2 | 80 | 5 |  |  |  |  |
| РР-25 | 25 | 5 |  |  |  |  |
| РР-40 | 40 | 1 |  |  |  |  |
| РР-80 | 80 | 1 |  |  |  |  |
| РР-100 | 100 | 3 |  |  |  |  |
| Крестовина к РР |  | 24 |  |  |  |  |
| РТ-ДО |  |  |  |  |  |  |
| КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 25ч37нж НО / 25ч38нж НЗ | 20 | /14 |  |  |  |  |
| 25ч37нж НО / 25ч38нж НЗ | 80 | /9 |  |  |  |  |
| 25ч914нж | 150 | 4 |  |  |  |  |
| 25ч940нж(ЕСПА) Ру16 Кv4 | 15 | 4 |  |  |  |  |
| 25ч940нж(ЕСПА) Ру16 Кv10 / 25ч940нж(МЭО) Ру16 Кv6,3 | 25 | 11/5 |  |  |  |  |
| 25ч940нж(КТ) Ру16 | 25 | 9 |  |  |  |  |
| 25ч940нж(КТ) Ру16 | 40 | 3 |  |  |  |  |
| 25ч940нж(ЕСПА) Ру16 Кv16 / Кv25 / Кv40 | 50 | 3/ /4 |  |  |  |  |
| 25ч940нж(КТ) Ру16 | 50 | 1 |  |  |  |  |
| 25ч945п(КТ) | 80 | 1 |  |  |  |  |
| 25ч945п(КТ)/(МРП) | 100 | 2 / 3 |  |  |  |  |
| 25ч945п(МРП) | 125 | 10 |  |  |  |  |
| 27ч908нж | 80 | 3 |  |  |  |  |
| 25с48нж Ру63 НО | 25 | 1 |  |  |  |  |
| 25с48нж Ру63 НО | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 25с50нж Ру63 НЗ | 25 | 4 |  |  |  |  |
| 25нж48нж Ру63 НО | 25 | 2 |  |  |  |  |
| ПОУ-7 705 55 10 НЗ II | 15 | 1 |  |  |  |  |
| ПОУ-7 705 56 10 НЗ II | 15 | 1 |  |  |  |  |
| ПОУ-7 705 56 02 НЗ II | 15 | 2 |  |  |  |  |
| ПОУ-7 705 57 02 НО II | 15 | 2 |  |  |  |  |
| ПОУ-7 705 58 02 НЗ II | 15 | 2 |  |  |  |  |
| ПОУ-7 706 53 02 НЗ II | 15 | 1 |  |  |  |  |
| ПОУ-7 706 56 02 НЗ II | 15 | 3 |  |  |  |  |
| ПОУ-7 706 57 02 НЗ II | 15 | 10 |  |  |  |  |
| ПОУ-8 710 10 02 НО II | 20 | 1 |  |  |  |  |
| ЗАДВИЖКИ |  |  |  |  |  |  |
| 30ч6бр | 50 | 1 |  |  |  |  |
| 30ч6бр | 80 | 8+1 |  |  |  |  |
| 30ч6бр / МАW L190 | 100 | 1 / 4 |  |  |  |  |
| 30ч6бр | 125 | 12или8? |  | 4шт? |  |  |
| 30ч6бр/30ч47бр | 150 | / 5 |  |  |  |  |
| 30ч6бр | 200 | 2 |  |  |  |  |
| 30ч6бр | 250 | 1+1 |  |  |  |  |
| 30ч6бр | 300 | 1 |  |  |  |  |
| 30ч906бр | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 30ч906бр | 150 | 2 |  |  |  |  |
| 30ч906бр | 200 | 1 |  |  |  |  |
| 31ч7бк | 50 | 1 |  |  |  |  |
| 31ч7бк / 30ч47бк | 80 | 5/1 |  |  |  |  |
| 30ч7бк | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 30ч47бк | 150 | 3 |  |  |  |  |
| 30вч39р (МЗВ) Ру16 Водоприбор | 50 | 3 |  |  |  |  |
| 30вч39р (МЗВ) Ру16 Водоприбор | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 30вч39р (МЗВГ) Ру16 Водоприбор красные | 50 | 2 |  |  |  |  |
|  | 80 | 1 |  |  |  |  |
|  | 100 | 3 |  |  |  |  |
| 30вч39р (МЗВГ) Ру16 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 30вч39р (МЗВГ) Ру10 | 150 | 1 |  |  |  |  |
| 30кч70бр Ру4 | 40 | 5 |  |  |  |  |
| 30кч70бр Ру4 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| 30с15нж Ру40 | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 30с15нж Ру40 | 150 | 1 | Стр400 |  |  |  |
| 30с41нж Ру16 (ЗКЛ) | 50 | 7 |  | +30с941нж | 1шт |  |
| 30с41нж Ру16 (ЗКЛ) | 80 | 4 |  |  |  |  |
| 30с41нж Ру16 (ЗКЛ) | 100 | 4 |  |  |  |  |
| 30с41нж Ру16 (ЗКЛ) | 150 | 1+1 |  |  |  |  |
| 30с41нж Ру16 (ЗКЛ) | 200 | 3 | 1муром |  |  |  |
| 30с41нж Ру16 (ЗКЛ) | 250 | 2 |  |  |  |  |
| 30с65нж Ру25 (ЗКС) | 100 | 1 |  |  |  |  |
| 30с76нж Ру63 (ЗКЛ) | 50 | 16 |  |  |  |  |
| 30с76нж Ру63 (ЗКЛ) | 150 | 1 |  |  |  |  |
| 30с99нж Ру25 (ЗКЛ) | 150 | 1 |  |  |  |  |
| 30с99нж Ру25 (ЗКЛ) | 250 | 2 |  |  |  |  |
| 30с564нж Ру25 | 300 | 1 |  |  |  |  |
| 30с999нж Ру25 (ЗКЛ) | 150 | 3 |  |  |  |  |
| 30с964нж Ру25 (ЗКЛ) | 300 | 1 |  |  |  |  |
| 31с99нж Ру25 (ЗКЛ) | 80 | 1 |  |  |  |  |
| 30нж99нж Ру25 (ЗКЛ) 12Х18Н9ТЛ | 80 | 2 | +Ду50-1 | 30нж41нж |  |  |
| 30нж99нж Ру25 (ЗКЛ) 12Х18Н9ТЛ | 100 | 2 | +Ду50-1 | 30нж941нж |  |  |
| 30нж99нж Ру25 (ЗКЛ) 12Х18Н9ТЛ | 150 | 1 |  |  |  |  |
| 30нж99нж Ру25 (ЗКЛ) 12Х18Н9ТЛ | 200 | 1 |  |  |  |  |
| 31нж11нж Ру64 12Х18Н9Т | 50 | 3 |  |  |  |  |
| Редуктор м/о 165 |  | 1 |  |  |  |  |
| Механические привода А-1шт, Б-1шт, В-1шт |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТВОРЫ |  |  |  |  |  |  |
| ЗПД диск чуг/нж | 65 | 33/16 |  |  |  |  |
| ЗПД диск чуг | 80 | 15 |  |  |  |  |
| ЗПД диск чуг | 100 |  |  |  |  |  |
| ЗПД диск чуг | 125 | 14 |  |  |  |  |
| ЗПД диск чуг | 150 |  |  |  |  |  |
| ЗПД диск чуг | 200 | 19 |  |  |  |  |
| ЗПД диск чуг | 250 | 7 | 1 битый |  |  |  |
| ЗМС Ру1 | 60 | 3 |  |  |  |  |
| ЗМС Ру1 | 70 | 4 |  |  |  |  |
| 32ч022бк (ПРЗ) Ру2,5 | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 32ч022бк (ПРЗ) Ру2,5 | 200 | 2 |  |  |  |  |
| КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ |  |  |  |  |  |  |
| 45ч12нж 8шт? | 15 | 6 |  |  |  |  |
| 45ч12нж / 45ч15нж | 20 | / 2 |  |  |  |  |
| 45ч12нж | 25 | 1 |  |  |  |  |
| 45ч12нж / 45ч15нж | 32 | 3+12 / 20 |  |  |  |  |
| 45ч12нж / 45ч15нж | 40 | 75 / 8 |  |  |  |  |
| 45ч12нж | 50 | 65 |  |  |  |  |
| 45ч13нж | 50 | 3 |  |  |  |  |
| 45с13нж | 10 | 8 |  |  |  |  |
| 45с13нж | 15 | 1 |  |  |  |  |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АРМАТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 805-6-0 Ру100 | 6 | 17 |  |  |  |  |
| 829-10-0 Ру140 | 10 |  |  |  |  |  |
| 3с-6-4 Ру100 | 40 | 2 |  |  |  |  |
| 4с-1-1 (=4с-3-2) клапан обр. подъемн. фл. Ру64 | 100 | 1 |  |  |  |  |
| 4с-2-3 (=4с-3-4) клапан обр. подъемн. фл. Ру100 | 200 | 1 |  |  |  |  |
| 6с-8-2 Ру63 | 200 | 3 |  |  |  |  |
| 6с-9-2 Ру100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8с-2-1 Ру40 | 20 | 1 |  |  |  |  |
| 9с-4-1-1 Ру63 | 20 | 14 |  |  |  |  |
| 10с-3-3 Ру63 = 15с52нж11 Ду40 | 50 | 1 |  |  |  |  |
| Т-122бс Ру100 | 150 |  |  |  |  |  |
| ФИЛЬТРЫ |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр мазутный ФМ-25-30-5/ФМ-25-30-40 |  | 16 |  |  |  |  |
| Фильтр газовый ФС25 Ру16 | 25 | 1 |  |  |  |  |
| Фильтр волосяной ФВ-100 Ру6 | 100 | 1 |  |  |  |  |
| Фильтр волосяной ФВ-200 Ру6 | 200 | 6 |  |  |  |  |
| Фильтр латунный | 15 | 3 |  |  |  |  |
| Фильтр латунный | 20 | 12 |  |  |  |  |
| ФММ-32 | 32 | 30 |  |  |  |  |
| ФММ-40 | 40 | 12 |  |  |  |  |
| ФЛАНЦЫ |  |  |  |  |  |  |
| Ру6 плоск. | 32 | 398 |  |  |  |  |
|  | 40 | 125 |  |  |  |  |
|  | 65 | 155 |  |  |  |  |
| 4шт? | 80 |  | 1шт | нашёл |  |  |
|  | 150 | 8 |  |  |  |  |
|  | 200 | 1 |  |  |  |  |
| Ру10 плоск. | 15 | 52 |  |  |  |  |
|  | 32 | 31 |  |  |  |  |
|  | 40 | 8 |  |  |  |  |
|  | 125 | 10 |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 27 |  |  |  |  |
|  | 300 |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 25 |  |  |  |  |
| Ру10 воротн. | 100 | 134 |  |  |  |  |
| Ру16 плоск. | 15 | 109 |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |
| исп.1/исп.3 | 25 | 34 / 43 |  |  |  |  |
|  | 32 | 10 |  |  |  |  |
|  | 40 | 90 |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 6 | Ру10 | тонкие |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 3 |  | 2+1 |  |  |
|  | 125 | 9 |  |  |  |  |
|  | 150 | 3 |  |  |  |  |
|  | 200 | 2 |  |  |  |  |
|  | 250 | 4 |  |  |  |  |
|  | 350 | 2 |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |
|  | 500 |  |  |  |  |  |
| Ру16 воротн исп.2 | 40 |  |  |  |  | 3? |
| исп.1=Ру40 39шт / исп.2=Ру25 все 9шт | 50 | 46 / 9 |  | +2 |  |  |
|  | 80 | 72 |  |  |  |  |
|  | 100 | 242 |  |  |  |  |
|  | 200 | 2 |  |  |  |  |
| Ру25 к 15с12(51)п | 20 | 108 |  |  |  |  |
|  | 25 | 34 |  |  |  |  |
|  | 32 | 49 |  |  |  |  |
| Ру25 плоск. | 10 | 22 |  |  |  |  |
|  | 15 | 75 |  |  |  |  |
|  | 40 | 91 |  |  |  |  |
|  | 65 | 10 |  |  |  |  |
| исп.1/ исп.2 | 100 | 22 /1 |  |  |  |  |
|  | 125 | 2 |  |  |  |  |
|  | 150 | 3 |  |  |  |  |
|  | 200 | 12 |  |  |  |  |
| Ру25 воротн. исп.1//исп.2 | 80 | 52//23 |  |  |  |  |
| исп.1/исп.3 | 150 | / 2 |  |  |  |  |
| Ру40 плоск. исп.2 | 350 | 1 |  |  |  |  |
| Ру40 воротн. исп.1/исп.2 | 40 |  |  |  |  |  |
| исп.4 | 50 | 1 |  |  |  |  |
| исп.1//исп.2/исп.4 | 65 | 14//6/2 |  |  |  |  |
| исп.1//исп.2 | 80 | 37//80 |  |  |  |  |
| исп.1/исп.2 | 100 | 1/1 |  |  |  |  |
| исп.1/исп.2 | 150 | 2 /22 |  |  |  |  |
| исп.1 | 200 | 1 |  |  |  |  |
| исп.3 | 350 | 4 |  |  |  |  |
| Ру63 воротн. исп.2 | 40 |  |  |  |  |  |
| исп.3 / исп.3 с резьбой от Т-31мс | 50 | 1/2 |  |  |  |  |
| исп.2/ исп.3 | 80 | 6/1 |  |  |  |  |
| исп.1 | 150 |  |  |  |  |  |
| Ру10 плоск. нж | 25 | 10 |  |  |  |  |
| Ру10 воротн. нж. исп.4 | 25 | 2 |  |  |  |  |
| исп.1 | 40 | 2 |  |  |  |  |
| Ру16 плоск. нж | 25 | 64 |  |  |  |  |
|  | 32 | 11+2вор. |  |  |  |  |
| 12Х18Н10Т | 40 | 4 |  |  |  |  |
|  | 50 | 8кштт |  |  |  |  |
|  | 80 | 11кштт |  |  |  |  |
| Ру16 воротн. нж исп.4 15Х18Н | 40 | 6 |  |  |  |  |
| Ру25 воротн. нж 12Х18Н10Т | 40 | 8 |  |  |  |  |
| исп.2 12Х18Н10Т | 100 | 2 |  |  |  |  |
| 12Х18Н10Т | 200 | 2 |  |  |  |  |
| Ру40 воротн. исп.4 10Х17Н13М3Т | 40 | 1 |  |  |  |  |
| исп.2 12Х18Н9Т | 100 | 5 |  |  |  |  |
| Ру63 воротн. исп.2 12Х18Н10Т | 20 | 1 |  |  |  |  |
| исп.4 12Х18Н9Т | 25 | 2 |  |  |  |  |
| исп.2 12Х18Н10Т | 50 | 1 |  |  |  |  |
| ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |
| Фланец изолирующий Ру10 | 65 | 2 |  |  |  |  |
|  | 80 | 4+2 |  |  |  |  |
|  | 125 | 1 |  |  |  |  |
| Фланец изолирующий Ру16 | 65 | 1 |  |  |  |  |
|  | 80 | 3 |  |  |  |  |
| Фланец изолирующий Ру25 | 50 | 2 |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный КСО-80-10-50 | 80 | 9 |  |  |  |  |
| Компенсатор двухлинзовый КДМ-150/6 | 150 | 12 |  |  |  |  |
| Компенсатор двухлинзовый КДМ-150/12 | 150 | 6 |  |  |  |  |
| Компенсатор двухлинзовый КДМ-400/12 | 400 | 2 |  |  |  |  |
| ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ 2мм Ру10-16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 33 |  |  |  |  |
|  | 25 | 43 |  |  |  |  |
|  | 32 | 130 |  |  |  |  |
|  | 40 | 109 |  |  |  |  |
|  | 50 | 505 |  |  |  |  |
|  | 65 | 56 |  |  |  |  |
|  | 80 | 139 |  |  |  |  |
|  | 100 | 41 |  |  |  |  |
|  | 125 | 44 |  |  |  |  |
|  | 150 | 44 |  |  |  |  |
|  | 200 | 48 |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОПРИВОДА И МЭО |  |  |  |  |  |  |
| ВП 701 У2 |  | 6 |  |  |  |  |
| ВВ 09 |  | 1 |  |  |  |  |
| НБ (УФ 099.006.03 –2шт., УФ 099.006 –1шт., УФ 099.007 –2шт.) |  | 1 |  |  |  |  |
| МЭО-40/10-0,25р ~220В |  | 3 |  |  |  |  |
| МЭО-100/25-0,25-99к ~220В |  | 6 |  |  |  |  |
| ПРОЧЕЕ |  |  |  |  |  |  |
| Клапан КТЗ-001-20-01 исп2 | 20 | 1 |  |  |  |  |
| СКН-2 | 4 | 355 |  |  |  |  |
| Зарядная станция для огнетушителей углекислотных - ЗСА |  | 1*** |  |  |  |  |
| СКВГ-15 (5-90С) | 15 | 18 |  |  |  |  |
| ВСКМ-40 | 40 | 12 |  |  |  |  |
| СТВ-65 / СТВГ-65 | 65 | 4/2 |  |  |  |  |
| СТВГ-80 | 80 | 4 |  |  |  |  |
| СТВГ-100 | 100 | 8 |  |  |  |  |
| СТВГ-150 | 150 | 1 |  |  |  |  |
| ВМХ-150 | 150 | 1 |  |  |  |  |
| ПМУ-1 |  | 22 |  |  |  |  |
| ХП-80 |  | 23 |  |  |  |  |
| ХП-250 |  | 1 |  |  |  |  |