Приложение 1

Прайс – лист

На задвижки ЗД и ЗДШ

| Условное обозначение | Рабочее давление (МПа) | Проходной диаметр (inch) | Проходной диаметр (мм) | Масса не более (кг) | Цена, в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗД 65х14 | 14 | 2916 | 65 | 47 | 16 950 |
| ЗД 65х21 | 21 | 2916 | 65 | 54 | 17 450 |
| ЗД 65х25 | 25 | 2916 | 65 | 54 | 19 300 |
| ЗД 65х35 | 35 | 2916 | 65 | 54 | 22 300 |
| ЗДШ 65х14 | 14 | 2916 | 65 | 47 | 21 550 |
| ЗДШ 65х21 | 21 | 2916 | 65 | 54 | 22 000 |
| ЗДШ 65х25 | 25 | 2916 | 65 | 54 | 23 550 |
| ЗДШ 65х35 | 35 | 2916 | 65 | 54 | 25 300 |
| КОФ к задвижке (2 ответных фланца, 2 кольца, 16 шпилек, 32 гайки) |  |  |  |  | 6 300 |

Преимущество задвижек ЗД, ЗДШ

перед задвижками других типов

- применение проката при изготовлении корпусных деталей, гарантирует более высокое качество по сравнению с литьем и штамповкой;

- отсутствие сварных элементов;

- отсутствие свободных объемов во внутренней полости задвижки, не дает возможности скапливаться воде, грязи;

- в системе привода отсутствует пара винт-гайка;

- узел привода задвижки надежно защищен, от попадания рабочей среды;

- изделие сохраняет работоспособность во всем диапазоне температур и не требует отогрева;

- малые габариты.

Преимущество задвижек ЗД, ЗДШ производства

«Прогресс-Стандарт»

от задвижек других производителей такого типа

- применение фторопластового подшипника скольжения, установленного между шибером и наружным корпусным элементом повышают надежность и долговечность работы задвижки;

- применение резиновых упругих элементов для прижатия седел, гарантирует их исправную работу в течение всего срока службы, так как они не подвержены коррозии,     в сравнении со стальными пружинами;

- отсутствие жесткого соединения шибера с зубчатым сектором приводного механизма исключает передачу деформационных нагрузок на приводной механизм, обеспечивая их надежную и долговечную работу;

- корпусные элементы задвижки изготавливаются из составных элементов, что позволяет повысить технологичность, снизить процент брака, себестоимость и цену изделия.

ООО «Прогресс-Стандарт»

426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пушкинская, 268

тел.:  +7 (3412) 61-33-30, факс: +7 (3412)  61-24-19

e-mail: sale@progress-standart.ru

http://www.progress-standart.ru