## Reflex
Наименование | код | Ед.изм. | Кол-во
7306950 Гидропневмобак Reflex для систем питьевого водоснабжения тип "refix DE" V=600л Ру10 | 6942 | шт | 1
6610100 Дополнительная емкость Reflex VF, V=300л, Ду 634mm | 1582 | шт | 3
6610200 Дополнительная емкость Reflex VF, V=400л, Ду 740mm | 1583 | шт | 3
7312500 Мембранный расширительный бак для систем питьевого водоснабжения Reflex тип "reflex D" V=600л Ру16 | 1209 | шт | 1
7402100 Мембранный расширительный бак Reflex тип "reflex Е" V=400л Ру6 | 1273 | шт | 1
7202500 Мембранный расширительный бак Reflex тип "reflex N" V=8л Ру3 | 1421 | шт | 1
6910300 Управляющий агрегат Reflex с 1 насосом тип "variomat" 2-1/75, Ру10, Т=120С, P<=4,8 бар | 1516 | шт | 4
6910300 Управляющий агрегат Reflex с 1 насосом тип "variomat" 2-1/75, Ру10, Т=120С, P<=4,8 бар | 1516 | шт | 1
6910300 Управляющий агрегат Reflex с 1 насосом тип "variomat" 2-1/75, Ру10, Т=120С, P<=4,8 бар | 1516 | шт | 2
6910300 Управляющий агрегат Reflex с 1 насосом тип "variomat" 2-1/75, Ру10, Т=120С, P<=4,8 бар | 1516 | шт | 1
6910500(6910900) Управляющий агрегат Reflex с 1 насосом тип "variomat" 2-1/75, Ру10, Т=120С, P>4,8-6,5 бар | 1519 | шт | 1
6911300 Управляющий агрегат Reflex с 2-я насосами тип "variomat" 2-2/75, Ру10, Т=120С, P<=4,8 бар | 1535 | шт | 1
6911300 Управляющий агрегат Reflex с 2-я насосами тип "variomat" 2-2/75, Ру10, Т=120С, P<=4,8 бар | 1535 | шт | 1
6911300 Управляющий агрегат Reflex с 2-я насосами тип "variomat" 2-2/75, Ру10, Т=120С, P<=4,8 бар | 1535 | шт | 1

## КВО-АРМ
Наименование | Код | Ед.изм. | Кол-во
Фильтр грязеотделитель КВО-АРМ с/с Ду50 | 9221 | шт | 7
1613125-1 Кран шаровый КВО-АРМ для газа с/с Ду25 Ру40 1613125-1 | М2440 | шт | 16
11111125 Кран шаровый стальной КВО-АРМ с/c Ду125 Ру16 | 2351 | шт | 1
11221100 Кран шаровый стальной КВО-АРМ ф/ф Ду100 Ру25 | 2428 | шт | 2
Редуктор к поворотному затвору КВО-АРМ Ду150 Ру16 | 7443 | шт | 2
Редуктор к поворотному затвору КВО-АРМ Ду250 Ру16 | М1995 | шт | 2
Редуктор к поворотному затвору КВО-АРМ Ду300 Ру16 | М3587 | шт | 17
Редуктор к поворотному затвору КВО-АРМ Ду400 Ру16 | У0268 | шт | 3
452100 Фильтр магнитно-сетчатый КВО-АРМ ф/ф Ду100 Ру16 | 6016 | шт | 2
452150 Фильтр магнитно-сетчатый КВО-АРМ ф/ф Ду150 Ру16 | 6018 | шт | 1
45240 Фильтр магнитно-сетчатый КВО-АРМ ф/ф Ду40 Ру16 | 6008 | шт | 4
45265 Фильтр магнитно-сетчатый КВО-АРМ ф/ф Ду65 Ру16 | 6012 | шт | 3

## Tecofi
Наименование | Код | Ед.изм. | Кол-во
VP3448-125/16 ред. Затвор поворотный Tecofi VP3448 м/ф Ду125 Ру16 с редуктором | 1640 | шт | 9
VP3448-300/16 Затвор поворотный Tecofi VP3448 м/ф Ду300 Ру16 | 10196 | шт | 4
VP3448-300/16 ред. Затвор поворотный Tecofi VP3448 м/ф Ду300 Ру16 с редуктором | 1644 | шт | 3
VP3448-50/16 с руч. Затвор поворотный Tecofi VP3448 м/ф Ду50 Ру16 с ручкой | 1626 | шт | 1
Редуктор для затвора Tecofi Ду150 | 10096 | шт | 18
Редуктор для затвора Tecofi Ду150 | 10096 | шт | 1
Рукоятка для затвора Tecofi Ду250 | 10193 | шт | 4

## Gestra
Наименование | Код | Ед.изм. | Кол-во
RK41-100 Клапан обратный Gestra RK-41 м/ф Ду100 Ру16 | 705 | шт | 3
RK41-125 Клапан обратный Gestra RK-41 м/ф Ду125 Ру16 | 706 | шт | 11
RK41-15 Клапан обратный Gestra RK-41 м/ф Ду15 Ру16 | 697 | шт | 26
RK41-20 Клапан обратный Gestra RK-41 м/ф Ду20 Ру16 | 698 | шт | 16
RK41-200 Клапан обратный Gestra RK-41 м/ф Ду200 Ру16 | 708 | шт | 5
RK41-25 Клапан обратный Gestra RK-41 м/ф Ду25 Ру16 | 699 | шт | 14
RK41-32 Клапан обратный Gestra RK-41 м/ф Ду32 Ру16 | 700 | шт | 24
RK41-40 Клапан обратный Gestra RK-41 м/ф Ду40 Ру16 | 701 | шт | 13
RK41-80 Клапан обратный Gestra RK-41 м/ф Ду80 Ру16 | 704 | шт | 1
RK76-100 Клапан обратный Gestra RK-76 м/ф Ду100 Ру40 | 3038 | шт | 19
RK76-15 Клапан обратный Gestra RK-76 м/ф Ду15 Ру40 | 3031 | шт | 2
RK76-20 Клапан обратный Gestra RK-76 м/ф Ду20 Ру40 | 3032 | шт | 8
RK76-50 Клапан обратный Gestra RK-76 м/ф Ду50 Ру40 | 3035 | шт | 1
RK76-65 Клапан обратный Gestra RK-76 м/ф Ду65 Ру40 | 3036 | шт | 2
RK86-100 Клапан обратный Gestra RK-86 м/ф Ду100 Ру40 | 3048 | шт | 14
RK86-125 Клапан обратный Gestra RK-86 м/ф Ду125 Ру40 | 3049 | шт | 6
RK86-15 Клапан обратный Gestra RK-86 м/ф Ду15 Ру40 | 3040 | шт | 5
RK86-20 Клапан обратный Gestra RK-86 м/ф Ду20 Ру40 | 3041 | шт | 1
RK86-25 Клапан обратный Gestra RK-86 м/ф Ду25 Ру40 | 3042 | шт | 18
RK86-40 Клапан обратный Gestra RK-86 м/ф Ду40 Ру40 | 3044 | шт | 2
RK86-50 Клапан обратный Gestra RK-86 м/ф Ду50 Ру40 | 3045 | шт | 7
RK86-65 Клапан обратный Gestra RK-86 м/ф Ду65 Ру40 | 3046 | шт | 22
RK86-80 Клапан обратный Gestra RK-86 м/ф Ду80 Ру40 | 3047 | шт | 20
RK86A-100 Клапан обратный Gestra RK-86А м/ф Ду100 Ру40 | 5197 | шт | 19
RK86A-125 Клапан обратный Gestra RK-86А м/ф Ду125 Ру40 | 5198 | шт | 2
RK86A-15 Клапан обратный Gestra RK-86А м/ф Ду15 Ру40 | 5189 | шт | 31
RK86A-20 Клапан обратный Gestra RK-86А м/ф Ду20 Ру40 | 5190 | шт | 37
RK86A-25 Клапан обратный Gestra RK-86А м/ф Ду25 Ру40 | 5191 | шт | 20
RK86A-32 Клапан обратный Gestra RK-86А м/ф Ду32 Ру40 | 5192 | шт | 46
RK86A-40 Клапан обратный Gestra RK-86А м/ф Ду40 Ру40 | 5193 | шт | 45
RK86A-50 Клапан обратный Gestra RK-86А м/ф Ду50 Ру40 | 5194 | шт | 30
RK86A-65 Клапан обратный Gestra RK-86А м/ф Ду65 Ру40 | 5195 | шт | 3
RK86A-65 Клапан обратный Gestra RK-86А м/ф Ду65 Ру40 | 5195 | шт | 10
RK86A-80 Клапан обратный Gestra RK-86А м/ф Ду80 Ру40 | 5196 | шт | 20
RK86A-80 Клапан обратный Gestra RK-86А м/ф Ду80 Ру40 | 5196 | шт | 4
2351241 Клапан регулирующий двухходовой Gestra L1S Ду15 Ру16 р/р | 5159 | шт | 1
8461210 Конденсатоотводчик биметаллический Gestra BK35A/7 для универсального коннектора | 5172 | шт | 1
7081500U Конденсатоотводчик биметаллический Gestra BK45U ф/ф Ду25 Ру40 | 6072 | шт | 1
7251201 Конденсатоотводчик мембранный Gestra тип MK45-2 ф/ф Ду15 Ру40 | 5205 | шт | 12
7251401 Конденсатоотводчик мембранный Gestra тип MK45-2 ф/ф Ду20 Ру40 | 5206 | шт | 6
8661500 Конденсатоотводчик биметаллический Gestra UBK46 ф/ф Ду25 Ру40 | 5170 | шт | 1
7701208 Конденсатоотводчик поплавковый Gestra UNA23h Duplex AO8 ф/ф Ду15 Ру16 | 2902 | шт | 2
7711200 Конденсатоотводчик поплавковый Gestra UNA23v Duplex AO13 ф/ф Ду15 Ру16 | 5231 | шт | 3
7711400 Конденсатоотводчик поплавковый Gestra UNA23v Duplex AO13 ф/ф Ду20 Ру16 | 5232 | шт | 8
7711500 Конденсатоотводчик поплавковый Gestra UNA23v Duplex AO13 ф/ф Ду25 Ру16 | 5233 | шт | 2
7711808 Конденсатоотводчик поплавковый Gestra UNA23v Duplex AO2 ф/ф Ду50 Ру16 | 7562 | шт | 2
7801813 Конденсатоотводчик поплавковый Gestra UNA26h Duplex AO13 ф/ф Ду50 Ру40 | У0721 | шт | 1
7811513 Конденсатоотводчик поплавковый Gestra UNA26v Duplex AO13 ф/ф Ду25 Ру40 | 5264 | шт | 1
Клапан обратный Gestra CB-14 м/ф Ду50 | 5052 | шт | 1
CB26A-50 Клапан обратный Gestra CB-26A м/ф Ду50 Ру6-40 | Т7141 | шт | 1
8451500 Клапан дренажный Gestra AK45 ф/ф Ду25 Ру40 | 5154 | шт | 1

## Ballomax
Наименование | Код | Ед.изм. | Кол-во
КШТ 60.102.020 Кран шаровый стальной Ballomax c/c Ду20 Ру40 | 2128 | шт | 1
70.102.065 Кран шаровый стальной газовый Вallomax с/с Ду65 Ру25 | 6354 | шт | 1
61.103.250/16 Кран шаровый стальной Ballomax ф/ф Ду250 Ру16 | 1480 | шт | 2
Рукоятка для Ballomax Ду150 | Т9231 | шт | 10
Рукоятка для Ballomax Ду200 | 1869 | шт | 1
Удлиненный шток Н=509мм к шаровому крану Ballomax Ду100 | 4693 | шт | 2
Удлиненный шток Н=509мм к шаровому крану Ballomax Ду65 | 4697 | шт | 1
Удлиненный шток Н=509мм к шаровому крану Ballomax Ду80 | 4699 | шт | 1

## Naval
Наименование | Код | Ед.изм. | Кол-во
284406 с э/п МЭОФ Кран шаровый стальной Naval c/c Ду25 Ру40 с электроприводом МЭОФ-40/25-0,25М-96 комплектом монтажных частей КМЧN8Е | М3418 | шт | 1
280155 Кран шаровый Naval для газа р/р Ду20 Ру40 | 3140 | шт | 1
280155NBR Кран шаровый Naval для газа р/р Ду20 Ру40 с уплотнением NBR | 10461 | шт | 1
280157NBR Кран шаровый Naval для газа р/р Ду32 Ру40 с уплотнением NBR | 10462 | шт | 4
280157NBR Кран шаровый Naval для газа р/р Ду32 Ру40 с уплотнением NBR | 10462 | шт | 3
280158NBR Кран шаровый Naval для газа р/р Ду40 Ру40 с уплотнением NBR | 10463 | шт | 39
280412 Кран шаровый Naval для газа с/с Ду100 Ру25 | 3113 | шт | 115
280412NBR Кран шаровый Naval для газа с/с Ду100 Ру25 с уплотнением NBR | 9687 | шт | 53
280413NBR Кран шаровый Naval для газа с/с Ду125 Ру16 с уплотнением NBR | 9688 | шт | 27
280403 Кран шаровый Naval для газа с/с Ду15 Ру40 | 3105 | шт | 111
280403NBR Кран шаровый Naval для газа с/с Ду15 Ру40 с уплотнением NBR | 9679 | шт | 66
280414 Кран шаровый Naval для газа с/с Ду150 Ру16 | 3116 | шт | 51
280408 Кран шаровый Naval для газа с/с Ду40 Ру40 | 3109 | шт | 101
280408NBR Кран шаровый Naval для газа с/с Ду40 Ру40 с уплотнением NBR | 9683 | шт | 23
280410 Кран шаровый Naval для газа с/с Ду65 Ру25 | 3111 | шт | 14
280410NBR Кран шаровый Naval для газа с/с Ду65 Ру25 с уплотнением NBR | 9685 | шт | 3
280411 Кран шаровый Naval для газа с/с Ду80 Ру25 | 3112 | шт | 69
280512 Кран шаровый Naval для газа ф/ф Ду100 Ру16 | 3153 | шт | 1
280503 Кран шаровый Naval для газа ф/ф Ду15 Ру40 | 3145 | шт | 19
280505 Кран шаровый Naval для газа ф/ф Ду20 Ру40 | 3146 | шт | 9
280506 Кран шаровый Naval для газа ф/ф Ду25 Ру40 | 3147 | шт | 20
280507 Кран шаровый Naval для газа ф/ф Ду32 Ру40 | 3148 | шт | 21
280508 Кран шаровый Naval для газа ф/ф Ду40 Ру40 | 3149 | шт | 27
280509 Кран шаровый Naval для газа ф/ф Ду50 Ру40 | 3150 | шт | 1
280511 Кран шаровый Naval для газа ф/ф Ду80 Ру16 | 3152 | шт | 1
284616 Кран шаровый стальной Naval Ду200 Ру16 с удлиненным штоком, H=520мм, длина крана L=390мм | 10452 | шт | 2
286002 Кран шаровый Naval нержавеющий c/р Ду10 Ру40 | 3088 | шт | 6
274159 Кран шаровый Naval для пара р/р Ду50 Ру40 | 2014 | шт | 3
274412-RС250-DA Кран шаровый Naval для пара с/с Ду100 Ру25 с пневмоприводом RС250-DA | 5649 | шт | 1
234408 Кран шаровый Naval полнопроходной с/с Ду40 Ру40 | 2942 | шт | 2
235509 Кран шаровый Naval полнопроходной ф/ф Ду50 Ру16 | 1747 | шт
235510 Кран шаровый Naval полнопроходной ф/ф Ду65 Ру16 | 1747 | шт | 1
284155 Кран шаровый стальной Naval р/р Ду20 Ру40 | 814 | шт | 1
264412 Кран шаровый линейный регулирующий Naval с/с Ду100 Ру25 | 145 | шт | 9
264413 Кран шаровый линейный регулирующий Naval с/с Ду125 Ру16 | 146 | шт | 4
264414 Кран шаровый линейный регулирующий Naval с/с Ду150 Ру16 | 147 | шт | 24
264416 Кран шаровый линейный регулирующий Naval с/с Ду200 Ру16 | 148 | шт | 1
264457 Кран шаровый линейный регулирующий Naval с/с Ду250 Ру25 | 153 | шт | 1
264408 Кран шаровый линейный регулирующий Naval с/с Ду40 Ру40 | 141 | шт | 1
264438 Кран шаровый линейный регулирующий Naval с/с с редуктором Ду300 Ру16 | 158 | шт | 8
265512 Кран шаровый линейный регулирующий Naval ф/ф Ду100 Ру16 | 171 | шт | 1
265503 Кран шаровый линейный регулирующий Naval ф/ф Ду15 Ру40 | 163 | шт | 25
265503 Кран шаровый линейный регулирующий Naval ф/ф Ду15 Ру40 | 163 | шт | 5
265514 Кран шаровый линейный регулирующий Naval ф/ф Ду150 Ру16 | 173 | шт | 1
265514 Кран шаровый линейный регулирующий Naval ф/ф Ду150 Ру16 | 173 | шт | 1
265505 Кран шаровый линейный регулирующий Naval ф/ф Ду20 Ру40 | 164 | шт | 2
265505 Кран шаровый линейный регулирующий Naval ф/ф Ду20 Ру40 | 164 | шт | 3
265505 Кран шаровый линейный регулирующий Naval ф/ф Ду20 Ру40 | 164 | шт | 15
265505 Кран шаровый линейный регулирующий Naval ф/ф Ду20 Ру40 | 164 | шт | 20
265516 Кран шаровый линейный регулирующий Naval ф/ф Ду200 Ру16 | 174 | шт | 2
265517 Кран шаровый линейный регулирующий Naval ф/ф Ду250 Ру16 | 175 | шт | 1
284453 Кран шаровый стальной Naval с/с Ду125 Ру25 | 53 | шт | 2
284453 Кран шаровый стальной Naval с/с Ду125 Ру25 | 53 | шт | 5
284420 Кран шаровый стальной Naval с/с Ду500 Ру16 | 35 | шт | 1
285513 Кран шаровый стальной Naval ф/ф Ду125 Ру16 | 86 | шт | 5
285506 Кран шаровый стальной Naval ф/ф Ду25 Ру40 | 79 | шт | 1
Ручка для крана Naval Ду150 | 5033 | шт | 5
Ручка для крана Naval Ду200 | 5507 | шт | 50
Ручка для крана Naval Ду250 | Т6840 | шт | 28
Ручка для крана Naval Ду65-100 | 5031 | шт | 8
Удлиненный шток H=1600мм к крану Naval Ду200 | Т9600 | шт | 1

## Grundfos
Наименование | Код | Ед.изм. | Кол-во
Одинарный насос "ин-лайн" Grundfos LP 80-200/202, 3х400В | 4294 | шт | 2
96075910 Насос канализационный Grundfos SEG 40.15.Ex.2.50B, 3x400B, Ду40/Ду50 | У0699 | шт | 1
96275481 Насос регулируемый "ин-лайн" Grundfos TPE 50-120/2-S, 3х400В, Р=0,75кВт, уплотнение BUBE/BAQE | 11561 | шт | 1

## Wilo
Наименование | Код | Ед.изм. | Кол-во
2031961 Насос in-line Wilo-IL 40/140-2,2/2 n=2900 1/мин | 11346 | шт | 1
2036795 Насос in-line с частотным регулированием Wilo-IL-E 65/6-24 R1, 3х400В | М1422 | шт | 1
2036795 Насос in-line с частотным регулированием Wilo-IL-E 65/6-24 R1, 3х400В | М1422 | шт | 1
4032952 Насос циркуляционный Wilo-Star-RS 25/2 1х230В, 180мм | 11148 | шт | 2
4032956 Насос циркуляционный Wilo-Star-RS 25/6 | 5930 | шт | 1
4037310 Насос циркуляционный Wilo-Star-RS 25/7 | 7347 | шт | 1
2044009 Насос циркуляционный Wilo-TOP-S 25/5 1х230В | М1804 | шт | 2

## Краны шаровые
Наименование | Код | Ед.изм. | Кол-во
BV17SE-010 Кран шаровый стальной нержавеющий ADCA, полнопроходной р/р Ду10 Ру64 | 4803 | шт | 15
Кран шаровый Audco c/c DN800, PN25,HPH-025-WE-WE-1-S | Т8416 | шт | 2
Кран шаровый стальной DZT ф/ф Ду80 Ру25 с ручкой | 4839 | шт | 2
9003012 Кран шаровый сливной EAGLЕ р/р (наружняя) Ду15 Ру15 с патрубком для присоединения шланга, латунь. | 6552 | шт | 2
КШ EFAWA Ду15 Ру16 | Т9288 | шт | 1
КШ ERAWA Ду100 Ру16 | Т9287 | шт | 1
34000TR-100 Кран шаровый стальной неполнопроходный HOGFORS серии 34000TR c/с Ду100 Ру25 | 7705 | шт | 2
065N0850 Кран шаровый стальной JiP-FF ф/ф Ду150 Ру16 с ручкой | 2733 | шт | 2
065N0315 Кран шаровый стальной JiP-FF ф/ф Ду32 Ру40 с ручкой | 2720 | шт | 1
065N0100 Кран шаровый стальной JiP-WW с/с Ду15 Ру40 с ручкой | 2615 | шт | 4
065N0750 Кран шаровый стальной JiP-WW с/с Ду150 Ру25 с ручкой | 2625 | шт | 2
065N0105 Кран шаровый стальной JiP-WW с/с Ду20 Ру40 с ручкой | 2616 | шт | 6
065N0110 Кран шаровый стальной JiP-WW с/с Ду25 Ру40 с ручкой | 2617 | шт | 1
065N0115 Кран шаровый стальной JiP-WW с/с Ду32 Ру40 с ручкой | 2618 | шт | 2
065N4280 Кран шаровый стальной JiP-WW с/с Ду65 Ру25 с ручкой | 2621 | шт | 2
KHA-SL-VIII-20с/с(редуц) Кран шаровый стальной Klinger тип Ballostar с длинными патрубками с/с Ду20 R15 Ру100 редуцированный проход | 5899 | шт | 2
KHA-SL-VIII-50с/с(редуц) Кран шаровый стальной Klinger тип Ballostar с длинными патрубками с/с Ду50 R40 Ру63 редуцированный проход | 5903 | шт | 2
KHSVi250-VIIс/с(мех/прив) Кран шаровый стальной Klinger тип Ballostar с/с Ду250 Ру40 с механическим приводом | 5909 | шт | 1
KHSU-OE-100/80c/c Кран шаровый стальной Klinger тип Monobal c/c Ду100 R80 Ру40 с удлинённым штоком | 4957 | шт | 2
KHSU-OE-65/50c/c+BBV350 Кран шаровый стальной Klinger тип Monobal c/c Ду65 R50 Ру25 с удлинённым штоком BBV 350мм | 7330 | шт | 2
KHSU-OE-80/65c/c+BBV350 Кран шаровый стальной Klinger тип Monobal c/c Ду80 R65 Ру16 с удлинённым штоком BBV 350мм | 7331 | шт | 1
R250SX003 Кран шаровый со спускником, с ручкой "рычагом" R250DS р/р Ду15 Ру42 | 806 | шт | 2
R910X005 Кран шаровый полнопроходный муфтовый с ручкой "рычаг" R910 р/р Ду25 Ру35 | 1538 | шт | 3
STC-IDRO-40 Арт.1501 Кран шаровый полнопроходной с ручкой "рычагом" STC-IDRO р/р Ду40 Ру30 | 5961 | шт | 1
6830400 Кран Шаровой Колпачковый MK 1 1/2"(Ду) | 5069 | шт | 3
6830400 Кран Шаровой Колпачковый MK 1 1/2"(Ду) | 5069 | шт | 1
6830500 Кран Шаровой Колпачковый MK 2"(Ду) | 5070 | шт | 1
6830500 Кран Шаровой Колпачковый MK 2"(Ду) | 5070 | шт | 3
149B6032 Кран шаровый полнопроходной, р/р, нержавеющая сталь Х2777 Ду15 Ру69 | 545 | шт | 32
149B6032 Кран шаровый полнопроходной, р/р, нержавеющая сталь Х2777 Ду15 Ру69 | 545 | шт | 39
Кран шаровый полнопроходный,латунь, р/р, Techno-A Ду20 Ру30 | 569 | шт | 4

## Клапана обратные
Наименование | Код | Ед.изм. | Кол-во
Клапан предохранительный тип 781/1915 р/р Ду20/25 Рср=3,5бар | Т9406 | шт | 1
Клапан предохранительный тип 781/2115 р/р Ду20 Рср=10 бар | 3987 | шт | 1
Клапан предохранительный тип 781/2115 р/р Ду20 Рср=8 бар | М0985 | шт | 3
Клапан предохранительный тип 781/2115 р/р Ду25 Рср=10 бар | 6511 | шт | 4
Клапан предохранительный тип 781/2115 р/р Ду32 Рср=10 бар | 2041 | шт | 2
Клапан предохранительный тип 781/2115 р/р Ду32 Рср=8 бар | 8814 | шт | 1
OR1831-20 Клапан предохранительный OR1831 Ду20 Ру16 (1-12) | 1967 | шт | 6
OR1831-32 Клапан предохранительный OR1831 Ду32 Ру16 (1-12) | 1970 | шт | 1
OR1831-40 Клапан предохранительный OR1831 Ду40 Ру16 (1-12) | 1971 | шт | 3
Клапан предохранительный с наружным резьбовым соединением для воды, латунный Арт. 570 Ду15 | 2555 | шт | 82
Клапан предохранительный с наружным резьбовым соединением для воды, латунный Арт. 570 Ду32 | 2561 | шт | 3
Клапан предохранительный р/р PrescorB Ду1/2"х1/2" Рср=10,0бар | 9543 | шт | 1
003L0142 Клапан RLV-10 для бокового присоединения к радиатору Ду10 прямой, никелированный | 5882 | шт | 1
003L0143 Клапан RLV-15 для бокового присоединения к радиатору Ду15 угловой, никелированный | 5883 | шт | 4
003L0145 Клапан RLV-20 для бокового присоединения к радиатору Ду20 угловой, никелированный | 5885 | шт | 38
013L3747 Клапан терморегулятора RTD-G угловой Ду25 | 4184 | шт | 73
013L3704 Клапан терморегулятора RTD-N прямой Ду15 | 1363 | шт | 1
013L3703 Клапан терморегулятора RTD-N угловой Ду15 | 1362 | шт | 5
013L3706 Клапан терморегулятора RTD-N прямой Ду20 | 1365 | шт | 82
013L3705 Клапан терморегулятора RTD-N угловой Ду20 | 1364 | шт | 46
003Z0211 Клапан балансировочный AB-QM Ду10 с измерительными ниппелями | 4571 | шт | 3
3815200-005005 Клапан балансировочный ф/ф Ballorex S Ду50 Ру16 латунь | 1439 | шт | 22
003Z2151 Клапан ручной балансировочный USV-I Ду50 | 1392 | шт | 3
Клапан балансировочный тип 445 ф/ф Ду200 Ру16 | М3866 | шт | 1
003L7642 Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I Ду20 с двумя измерительными ниппелями | 9712 | шт | 47
15с52нж-20 Клапан запорный проходной стальной ф/ф 15с52нж10 Ду20 Ру63 | 8102 | шт | 2
VYC147-03-015 Клапан запорный игольчатый VYC 147 р/р, Ду15 Ру250, Tмакс=400С, нержавеющая сталь | 10898 | шт | 24
19ч21бр-100 Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр Ду100 Ру16 | 5341 | шт | 1
CVT16-015 Клапан обратный поворотный ADCA-CVT16-015 нерж. ст. р/р Ду15 Ру16 Тмакс=180оС | М0087 | шт | 2
Клапан обратный пружинный муфтовый STC Ду32 Ру10 | 1762 | шт | 25
Клапан обратный пружинный муфтовый STC Ду50 Ру10 | 1764 | шт | 1
V287-125/16 Клапан обратный тип V287 чугунный фланцевый Ду125 Ру16 | 2035 | шт | 2
V287-015/16 Клапан обратный тип V287 чугунный фланцевый Ду15 Ру16 | 2019 | шт | 4
V287-150/16 Клапан обратный тип V287 чугунный фланцевый Ду150 Ру16 | 2036 | шт | 1
V287-200/16 Клапан обратный тип V287 чугунный фланцевый Ду200 Ру16 | 2037 | шт | 2
V287-250/16 Клапан обратный тип V287 чугунный фланцевый Ду250 Ру16 | 2038 | шт | 4
149B2894 Клапан обратный, пружинный, р/р , латунь тип 223 Ду40 Ру16 | 430 | шт | 3
149B2226 Клапан обратный, пружинный, ф/ф, тип 402 Ду125 Ру16 | 418 | шт | 3
149B2281 Клапан обратный, пружинный, ф/ф, тип 402 Ду40 Ру16 | 413 | шт | 1
149B2410 Клапан обратный, пружинный, межфланцевый тип 802 Ду15 Ру16 | 444 | шт | 2
149B2440 Клапан обратный, пружинный, межфланцевый тип 802 Ду150 Ру16 | 454 | шт | 2
149B2411 Клапан обратный, пружинный, межфланцевый тип 802 Ду20 Ру16 | 445 | шт | 1
149B2441 Клапан обратный, пружинный, межфланцевый тип 802 Ду200 Ру16 | 455 | шт | 1
9030200 Клапан обратный, пружинный, р/р тип EURA Ду50 Ру10 | 412 | шт | 5
V6516-125/16 Клапан обратный шаровый полнопроходный тип V6516 ф/ф Ду125 Ру16 | 1695 | шт | 1
V6516-125/16 Клапан обратный шаровый полнопроходный тип V6516 ф/ф Ду125 Ру16 | 1695 | шт | 1
Клапан обратный VR-FT 1.25 Ду32 | Т9338 | шт | 1
Клапан понижения давления HoneyWell D06FH-1"B | 4003 | шт | 1
Клапан регулирующий 2-х ходовой Clorius L1S-3/4'' р/р Ду20 Ру16 Т=225С, Kv=5, латунь | 10246 | шт | 2
065B5150 Клапан регулирующий HFE3 Ду50 Ру6 | М3518 | шт | 1
065B2056 Клапан регулирующий ф/ф VB2 Ду15 Kv=4,0 | 1214 | шт | 2
065B2060 Клапан регулирующий ф/ф VB2 Ду40 Kv=25,0 | 1218 | шт | 1
065B2389 Клапан регулирующий универсальный ф/ф VFG2 Ду20 Ру16 Kv=6,3 | 1271 | шт | 1
065B2014 Клапан регулирующий р/р VM2 Ду15 Kv=1,6, разгруженный | 2793 | шт | 1
Клапан регулировки расхода Oventrop Ду32 Ру25 | Т9290 | шт | 2
149B6670 Клапан редукционный р/р Тип RP204 Ду15 | 1314 | шт | 1
003L7694 Клапан ручной запорный ASV-M Ду32 с возможностью подключения измерительных ниппелей | 5897 | шт | 2
003Z2053 Клапан ручной запорный MSV-M Ду25 со спускным краном | 2776 | шт | 4
003Z4014 Клапан ручной запорный MSV-S со спускным краном, с внутренней резьбой Ду32 Ру16 Тмакс=120С, dPмакс=1,5 bar, Kvs 6.3 м3/ч. Присоединение Rp 1/2 | У0430 | шт | 2
003Z3020 Клапан ручной регулировки MSV-С Ду15, Ру16 с измерительными ниппелями | 4017 | шт | 1
003Z3025 Клапан ручной регулировки MSV-С Ду50, Ру16 с измерительными ниппелями | 4022 | шт | 1
003Z3032 Клапан ручной регулировки с повышенной пропускной способностью MSV-C Ду25, Ру16 без измерительных ниппелей | 722 | шт | 1
003Z3033 Клапан ручной регулировки с повышенной пропускной способностью MSV-C Ду32, Ру16 без измерительных ниппелей | 723 | шт | 3
003Z3034 Клапан ручной регулировки с повышенной пропускной способностью MSV-C Ду40, Ру16 без измерительных ниппелей | 724 | шт | 1
003Z0017 Клапан ручной регулировки ф/ф MSV-F Ду15 Ру16 Kv=4,5 с заглушками под измерит. ниппели | 2758 | шт | 1
SCE238A002 Клапан соленоидный 2/2 НЗ Ду15 Латунь/ NBR (0,3-10) | М1462 | шт | 1
Клапан соленоидный 86-ЕМ.3060-2" | М3010 | шт | 1
032U7132 Клапан соленоидный EV220B (EVSI) Ду32 "НЗ" без эл. магнитной катушки | 2309 | шт | 1
032U162431 Клапан соленоидный EV250B (EVSIT) Ду22 "НЗ" с эл. магнитной катушкой 220В | 2843 | шт | 1
032U458531 Клапан соленоидный EV220B (EVSI) Ду40 "НЗ" с эл. магнитной катушкой 220В | 1149 | шт | 1
032U3623 Клапан электромагнитный EV210B Ду25 нз | Т9285 | шт | 1

## Остатки в алфавитном порядке
Наименование | Код | Ед. изм. | Кол-во
082G3202 2 концевых переключателя и потенциометр 10 кОм для AMV 2../3.. | 6863 | шт | 1
Блок управления AUMA MATIC AM 01.1 для э/привода AUMA | 6980 | шт | 1
Адаптер 2-ступ Адаптер 2-ступ (Viessman) | 10997 | шт | 1
003G2043 Адаптер AMV55 для клапана VFG Ду80–125 | Т7896 | шт | 1
Анкер забивной М10 оцинкованный | М2646 | шт | 76
Анкер забивной стальной ALPHA М8х30 оц. | Т6568 | шт | 1
Анкер клиновой 12х100 оцинкованный | 9296 | шт | 132
Бобышка БП1-М27х2,0-55 стальная | 1031 | шт | 151
Бобышка БП1-М27х2,0-55 стальная | 1031 | шт | 149
Болт М20х65 оцинкованный | 8010 | кг | 8.8
Болт М27х130 оцинкованный | Т9618 | кг | 4.3
Болт М30х120 неоцинкованный | 3131 | кг | 110
Болт М30х130 неоцинкованный | Т9619 | кг | 12.3
Болт М30х140 неоцинкованный | У0800 | кг | 80
Болт М36х140 неоцинкованный | 7837 | кг | 55.9
Болт М42х160 оцинкованный | Т7874 | кг | 4
Болт М6х25 оцинкованный | 10825 | кг | 3.1
7613000 Быстроразъемное соединение SU R3/4 | 5078 | шт | 8
15ч14п-65 Вентиль чугунный проходной 15ч14п ф/ф Ду65 Ру16 T=225 | 10221 | шт | 1
V215F-050 Вентиль запорный тип 215F для пара ф/ф Ду50 Ру40, T=300С | 8448 | шт | 1
Вентиль тип V215 ф/ф Ду20 Ру16 | У0523 | шт | 3
Винт 10х10 | У0474 | шт | 200
Винт 10х30х8,8 (DIN912) оцинкованный | Т6432 | шт | 265
Винт 12х30 | У0473 | шт | 42
Винт 6х12 оцинкованный под внутренний шестигранник | С4215 | шт | 24
Винт 6х12 оцинкованный | С4122 | шт | 20
Винт 8х20 оцинкованный | 3673 | шт | 176
Воздухоотводчик автоматический WIND Ду15 | 1385 | шт | 13
Втулка В4 для SA14.1 | Т8885 | шт | 4
Гайка М12 неоцинкованная | 980 | кг | 80
Гайка М24 неоцинкованная | 984 | кг | 18
Гайка М30 неоцинкованная | 3132 | кг | 17
Гайка М36 неоцинкованная | 7838 | кг | 17.5
112046890 Гайки R1'xR11/2"GT (3X)+VP (1компл) | 5399 | компл | 43
112047092 Гайки R1/2'xR1"MS (1компл) | 4735 | компл | 40
112046992 Гайки R11/4'xR2"GT (2X)+VP (1компл) | 4734 | компл | 2
96528337 Гидробак мембранный напорный Tank GT-H 18L Pу10 | 5658 | шт | 2
Гильза защитная ст. для биметаллического термометра G1/2В (ножка 100) | 1047 | шт | 36
23530331 Комбинированная горелка Weishaupt WGL30N/1-A 75-300кВт плавно-двухступенчатая; диаметр арматуры 1" | 9819 | шт | 1
Гровер 10 оцинкованный | 8178 | кг | 25.96
Гровер 12 неоцинкованный | 8929 | кг | 2.6
Гровер 12 оцинкованный | 3741 | кг | 48
Гровер 16 оцинкованный | 3742 | кг | 10.829
Гровер 20 оцинкованный | 3743 | кг | 8.8
Гровер 30 оцинкованный | 9788 | кг | 13.9
Гровер 6 оцинкованный | 10827 | кг | 1.185
Гровер 8 оцинкованный | 3744 | кг | 13.051
Грязевик вертикальный с/с Ду300 Ру16 | 8195 | шт | 1
087B1165 Датчик поверхностный для монтажа на трубе ESM-11 | 1159 | шт | 1
087B1182 Датчик погружной, ESMU L=100мм (нержавеющая сталь) | 1163 | шт | 1
Дюбель пластмассовый ALPHA 10х50 | 9585 | шт | 200
Заглушка для труб (137 436 001) | С4111 | шт | 2
31с18нж-80 Задвижка стальная ф/ф 31с18нж Ду80 Ру63 | 3868 | шт | 3
V2111-125/16 GG25 Задвижка клиновая чугунная ф/ф V2111 (тип111) Ду125 Ру16 с обрезиненным клином GG25 | 1686 | шт | 29
V2111-125/16 GGG40 Задвижка клиновая чугунная ф/ф V2111 (тип111) Ду125 Ру16 с обрезиненным клином GGG40 | М0832 | шт | 8
V2111-400/16 GGG50 Задвижка клиновая чугунная ф/ф V2111 (тип111) Ду400 Ру16 с обрезиненным клином GGG50 | М2804 | шт | 9
V2111-500/16 GGG50 Задвижка клиновая чугунная ф/ф V2111 (тип111) Ду500 Ру16 с обрезиненным клином GGG50 | Т6704 | шт | 1
V2111-65/16 GG25 Задвижка клиновая чугунная ф/ф V2111 (тип111) Ду65 Ру16 с обрезиненным клином GG25 | 1684 | шт | 45
V2111-250/16 GGG40 Задвижка клиновая чугунная ф/ф V2111 (тип111) Ду250 Ру16 с обрезиненным клином GGG40 | 1474 | шт | 1
V2111-250/16 GGG40 Задвижка клиновая чугунная ф/ф V2111 (тип111) Ду250 Ру16 с обрезиненным клином GGG40 | 1474 | шт | 1
V2111-250/16 GGG40 Задвижка клиновая чугунная ф/ф V2111 (тип111) Ду250 Ру16 с обрезиненным клином GGG40 | 1474 | шт | 6
V2911-125 GGG40 Задвижка клиновая чугунная ф/ф V2911 Ду125 Ру16 GGG40 | Т9202 | шт | 4
Задвижка ножевая Ду100 Ру10 | 5054 | шт | 1
Закладная конструкция под термометр СЗК 4-1-95 | У0883 | шт | 3
Запорное устройство указателя уровня 12нж13бк Ду20 Ру40 | Т7754 | шт | 2
Запчасти для теплообменников М3 | 3871 | шт | 1
Затвор поворотный ARI-ZESA тип 22.012 м/ф Ду125 Ру16 с ручкой | 1658 | шт | 2
Затвор поворотный ARI-ZESA тип 22.012 м/ф Ду150 Ру16 с редуктором | 1669 | шт | 5
Затвор поворотный ARI-ZESA м/ф Ду25 Ру16 с ручкой | 1652 | шт | 6
Затвор поворотный ARI-ZESA тип 22.012 м/ф Ду65 Ру16 с ручкой | 1655 | шт | 2
42087770 Затвор поворотный BOAX-S м/ф Ду150 Ру16 с ручкой | 9036 | шт | 1
Затвор поворотный FLN (w)-5-MDV-HT, межфланцевый Ду100, Ру16, с редуктором, корпус GGG40, диск-нерж., седло EPDM HT, Траб=+60+110С, Тмакс=+40/+130С | У0784 | шт | 3
Затвор поворотный FLN-3-300-MDV-HT м/ф Ду300 Ру10, Тmax=130С, диск-чугун, седло-EPDM HT, с редуктором | С4330 | шт | 1
Затвор поворотный FLN-5-065-MN-E м/ф Ду65 Ру16, Тmax=110С, диск-нерж. сталь, седло-EPDM, с ручкой | 2456 | шт | 1
411СS-200/25ред Затвор поворотный Hogfors 411CS ф/ф Ду200 Ру25 с редуктором | 10653 | шт | 1
Затвор поворотный FL-3-500-HT м/ф Ду500, Ру10 Тmax=110С, диск-чугун, седло-EPDM HT, с голым штоком | С4198 | шт | 2
SWT52G-R Защитная насадка SWT52G-R, G1/2, L1=100мм, сталь | М2541 | шт | 2
003G1344 Комплект импульсных трубок AFQ Ду65,80 для регулятора расхода AFQ/VFQ2 | 2100 | шт | 1
003N5070 Комплект присоединительных фитингов Ду15 р/р | 1171 | шт | 4
003N5071 Комплект присоединительных фитингов Ду20 р/р | 1172 | шт | 2
003N5072 Комплект присоединительных фитингов Ду25 р/р | 1175 | шт | 1
003N5073 Комплект присоединительных фитингов Ду32 р/р | 1176 | шт | 1
003H6912 Комплект фитингов под приварку Ду40 | М2197 | шт | 2
003H6902 Комплект фитингов с наружной резьбой R1/2 Ду15 | 10761 | компл | 2
Кабель КГВЭВнг 4х6 | У0345 | м | 64
00ID4064 Кабель силовой подводный RD TML-B 4G2.5mm2 | Т6329 | м | 20
087B4686 Карта и инструкция Р16 для ECL200, рус | 1126 | шт | 1
087B4659 Карта и инструкция Р30 для ECL200, рус | 1125 | шт | 2
018F7397 Катушка электромагнитная ВВ 220В, 50Г, постоянный ток | 2324 | шт | 2
Кожух горелки Кожух горелки (Viessman) | 10994 | шт | 1
Колено чугун канал б/н Ду100х90 | Т6526 | шт | 1
Кольцо с уплотнителем резиновым Ду100 Тайтон | М1274 | шт | 3
Кольцо с уплотнителем резиновым Ду200 Тайтон | Т6934 | шт | 10
ARF10.0020.080.2 Осевой компенсатор ARF10 Ду20 Ру10 80мм | 5014 | шт | 1
412150 Компенсатор Ду150 Ру16 ф/ф | 737 | шт | 1
42120 Компенсатор Ду20 Ру10 р/р | 2169 | шт | 3
412200 Компенсатор Ду200 Ру16 ф/ф | 738 | шт | 4
42125 Компенсатор Ду25 Ру10 р/р | 2174 | шт | 2
42132 Компенсатор Ду32 Ру10 р/р | 2175 | шт | 4
42140 Компенсатор Ду40 Ру10 р/р | 2176 | шт | 6
42150 Компенсатор Ду50 Ру10 р/р | 2177 | шт | 2
КСО 20-16-50 Компенсатор сильфонный односекционный КСО Ду20 Ру16 50мм | Т9923 | шт | 1
149B5141С Компенсатор ZKB ф/ф Ду32 Ру16 | 362 | шт | 1
149B5143С Компенсатор ZKB ф/ф Ду50 Ру16 | 364 | шт | 2
Комплект гаек к клапану ALG15 | 3880 | шт | 55
Комплект гаек к клапану ALG20 | М1000 | шт | 6
Комплект гаек к клапану ALG25 | 11833 | шт | 6
Комплект гаек к клапану ALG32 | М1001 | шт | 12
Комплект гаек к клапану ALG40 | М1002 | шт | 4
003Z2094 Комплект клапанов MSV-I/M Ду32 | 1396 | шт | 1
6940200 Комплект подключения G1 для подсоединения основной емкости VG к установке reflex "variomat" с одним насосом (Ду 1000-1500мм) | 1526 | шт | 7
6940400 Комплект подключения G11/4" для подсоединения основной емкости VG к установке reflex "variomat" с двумя насосами (Ду 1000-1500мм) | 1546 | шт | 2
087B2500 Контроллер | С4440 | шт | 2
Котел Vitorond 100 VR2B 80kW | 10992 | шт | 1
Комплект ответных фланцев плоских Ду100 Ру16 (в к-те: фл.плоский Ду100 Ру16 - 2 шт.,прокладка парон. - 2 шт., болт М16х90 - 16 шт., гайка М16 - 16 шт.) | М1717 | шт | 1
Комплект ответных фланцев плоских Ду32 Ру16 (в к-те: фл.плоский Ду32 Ру16 - 2 шт.,прокладка парон. - 2 шт., болт М16х70 - 8 шт., гайка М16 - 8 шт.) | М1411 | шт | 6
Кран трехходовой для манометра, присоединение штуцер и муфта 1/2, "Icma" Ду15 | 2057 | шт | 5
Крепеж для радиаторов FBW1012ZE | Т9511 | упак | 300
Крепеж для радиаторов FBW1012ZE | Т9511 | упак | 105
Крепеж для радиаторов FBW1012ZF | Т9160 | упак | 25
Крепеж для радиаторов FBW1013ZE | Т9512 | упак | 10
Крепеж для радиаторов FBW1013ZE | Т9512 | упак | 2
Крепеж для радиаторов FBW1013ZF | Т9510 | упак | 20
Крепеж для радиаторов FBW1013ZF | Т9510 | упак | 2
Крест РР-Н б/н Д50х50х67 к. сер. | М2655 | шт | 30
Льноволокно очищенное "Супер" (упаковка) 500гр | 1113 | шт | 1
Магнитная вставка для фильтра IS16/IS16F Ду40 | Т9878 | шт | 1
Магнитная вставка к фильтру тип 821 Ду32 | 2571 | шт | 1
Магнитная вставка к фильтру тип 821 Ду32 | 2571 | шт | 1
Магнитная вставка к фильтру тип 821 Ду32 | 2571 | шт | 1
Магнитная вставка к фильтру тип 821 Ду50 | 2573 | шт | 1
065B7791 Магнитная вставка FVF-S Ду25-32 для фильтра FVF | Т6739 | шт | 1
065B7791 Магнитная вставка FVF-S Ду25-32 для фильтра FVF | Т6739 | шт | 1
Манометр ДМ 05100-1,0 МПа (1,5) | М3480 | шт | 1125
Манометр ДМ 05100-1,6 МПа (1,5) | М3482 | шт | 708
Манометр ДМ 05100-2,5 МПа (1,5) | М3483 | шт | 174
Манометр ДМ 05100-600 кПа (1,5) | М3481 | шт | 219
Манометр ДМ 05100-600 кПа (1,5) | М3481 | шт | 828
Манометр ДМ 2010 10 электроконтактный | 4240 | шт | 11
Манометр МП-3У-16 | 1058 | шт | 3
Манометр МП-3У-6 | 1056 | шт | 1
Манометр 100мм тип ТМ-510Р, G1/2 (снизу), 0-16 бар, твердая пайка, кл1,5, корпус-сталь, механизм-латунь, 150С | Т8686 | шт | 6
V44 200 Мембрана для баков Maxivarem на отопление 200-300л | 7122 | шт | 1
Т1105 Металорукав 18 мм D внешн-21,9 мм | У0366 | м | 40
Модель (муляж) в разрезе шарового крана Аргус тип НРН-100 DN150 PN100 в комплекте с механическим червячным приводом и штурвалом | Т7452 | шт | 1
00ID2643 Муфта соединительная PJE DN50 уплотнение EPDM | Т7690 | шт | 2
Насос DNP40-200/202 | 4291 | шт | 1
96639189 Насос консольный NK100-200/196 A2-F-A BAQE, Q=320m3/h, H=42m | 8319 | шт | 2
96064221 Насос канализационный S1134BL1A511, N=13,5кВт | Т7987 | шт | 2
Описание продукта VR2B 80/100kW RU | 10995 | шт | 1
3482 Опорная плита РЕ | Т6438 | шт | 1
Оправа защитная ОТП №1 265/63мм | Т9925 | шт | 5
Оправа к термометру прямая (ножка 66мм) | 2005 | шт | 1
Отвод крутоизогнутый оцинкованный Ду219 | М0456 | шт | 5
Отвод крутоизогнутый Ду530 | 948 | шт | 1
Отвод ППУ-ПЭ 325х7/450-90*-1 | М0820 | шт | 1
003G1392 Охладитель V1, емкость 1л с резьбовыми штуцерами для трубки Ду10мм | 5551 | шт | 1
9117034 Перепускной клапан Ду20, 1-5bar | 11464 | шт | 4
9117548 Перепускной клапан Ду20, 5-8bar | 4557 | шт | 10
Переход стандартный неоцинкованный 159х133 | 854 | шт | 1
Переход стандартный неоцинкованный 273х219 | 858 | шт | 140
Переход стандартный неоцинкованный 325х273 | 861 | шт | 36
Переход оцинкованный стандартный 76х57 | 871 | шт | 4
Переход стандартный неоцинкованный 108х89 | 846 | шт | 1
321317 Плата электронная NRV2-43 | У0342 | шт | 2
5035 Подземный пожарный гидрант Ду100 Глубина 3,25м h=2980 | М3784 | шт | 1
Пожарный гидрант H=3250 | Т7677 | шт | 1
Пожарный гидрант H=750 | М1067 | шт | 1
Прокладка паронитовая кольцевая Ду125 | 1082 | шт | 128
Прокладка паронитовая кольцевая Ду150 | 1083 | шт | 4
Прокладка паронитовая кольцевая Ду20 | 1074 | шт | 16
Прокладка паронитовая кольцевая Ду200 | 1084 | шт | 46
Прокладка паронитовая кольцевая Ду250 | 1085 | шт | 39
Прокладка паронитовая кольцевая Ду300 | 1086 | шт | 90
Прокладка паронитовая кольцевая Ду350 | 9344 | шт | 11
Прокладка паронитовая кольцевая Ду500 | 1088 | шт | 4
060G1430 Преобразователь давления повышенной компактности MBS3000, G1/4''A, диапазон измерений 0-25бар | Т9284 | шт | 1
Пробка для радиатора 1" (лев.) | С4371 | шт | 2
Пробка для радиатора 1" (прав.) | С4372 | шт | 2
Прокладка Новотек Премиум Ду050 | М1459 | шт | 7
Радиатор Vogel&Noot Ventil 11KV-500-1000 | Т9445 | шт | 4
Радиатор Vogel&Noot Ventil 11KV-500-720 | Т9442 | шт | 4
Радиатор Vogel&Noot Compact 11к-500-1000 | Т9431 | шт | 4
Радиатор Vogel&Noot Compact 21К-500-720 | Т9155 | шт | 4
Радиатор Vogel&Noot Compact 22K-300-1000 | Т9474 | шт | 4
Радиатор Vogel&Noot Compact 22K-300-720 | Т9471 | шт | 3
Радиатор Vogel&Noot Compact 22K-300-720 | Т9471 | шт | 1
Радиатор Vogel&Noot Compact 22K-500-1000 | Т9485 | шт | 2
Радиатор Vogel&Noot Ventil 22KV-300-720 | Т9493 | шт | 4
Радиатор Vogel&Noot Ventil 22KV-500-720 | Т9501 | шт | 4
003H6238 Регулятор перепада давления AVP р/р Ду15, Ру16, Кvs=1,6 м3/ч, диапозон настройки 0,05-0,5бар) подающий трубопровод | Т8701 | шт | 1
003H6378 Регулятор перепада давления AVP ф/ф Ду32, Ру25, Кvs=12,5 м3/ч, диапозон настройки 0,3-2,0 бар, подающий трубопровод | 8176 | шт | 1
003G1004 Регулирующий блок AFD, диапазон (0,1-0,7 бар) | 5989 | шт | 1
003H6644 Регулятор давления "после себя" AVD р/р Ду15, Ру25, Kvs=4,0 м3/час, диапазон настройки (1-5бар) | 7788 | шт | 1
003L7612 Регулятор перепада давления ASV-PV Plus Ду20 | 9859 | шт | 3
003G1017 Регулирующий блок регулятора перепада давления AFP, диапазон 0,1-0,7 бар | 1994 | шт | 1
Редуктор GS125.3VZ4.3 | М0686 | шт | 1
Редуктор GS160.3/GZ160.3 | 11460 | шт | 1
Редуктор PRO-GEAR Q-2000 S для Ду250 | 2970 | шт | 2
Редуктор PRO-GEAR Q-24000 S для Ду500 | 2974 | шт | 2
Редуктор PRO-GEAR Q-24000 S для Ду500 | 2974 | шт | 9
Редуктор PRO-GEAR Q-24000 S для Ду500 | 2974 | шт | 11
Редуктор PRO-GEAR Q-400 S для Ду100-150 | 2968 | шт | 1
Редуктор PRO-GEAR Q-4000 S для Ду300 | 2971 | шт | 1
Редуктор PRO-GEAR Q-4000 S для Ду300 | 2971 | шт | 3
Редуктор PRO-GEAR Q-800 S для Ду200 | 2969 | шт | 2
Редуктор для затвора Ду 350 серии BF | У0715 | шт | 4
Редуктор к затвору пов. FLN-5-HT м/ф Ду200 Ру16 | Т8673 | шт | 2
Редуктор к затвору пов. FLN-5-HT м/ф Ду250 Ру16 | Т8674 | шт | 2
00525153 Резьбовое трубное соединение (комплект) G11/2"xRp1" | 9669 | шт | 1
00525153 Резьбовое трубное соединение (комплект) G11/2"xRp1" | 9669 | шт | 1
00505532 Резьбовое трубное соединение (комплект) G2"xRp11/4" | 4481 | шт | 2
96049009 Реле давления для защиты от сухого хода | 4453 | шт | 1
Сетка FS600 к фильтру V821-100 (размер отверстия 0,25мм) | М0287 | шт | 1
7187099 Система регулирования Vitotronic 300 GW2 | 9812 | шт | 1
9115319 Соленоидный магнитный клапан NW10 | 10784 | шт | 1
Станция управления насосами СУН-ПЧ-75-3 | У0236 | шт | 1
Счетчик горячей воды MTW-25 | 4495 | шт | 1
Счетчик горячей воды ВСГ-15 | 4492 | шт | 1
Счетчик газа ротационный DELTA G4 Ду100 Ру16 NPM | 9674 | шт | 1
Счетчик газа ротационный DELTA Ду80 Ру16 с коррекотором по температуре и давлению MKM G6 | 9673 | шт | 1
7190806 ТД Vitotronic 300 GW2 EG-GUS | 9813 | шт | 1
Теплоизоляция VR2B 80KW (Viessman) | 10993 | шт | 1
7993200 Теплоизоляция VW для VG=3000л | 4521 | шт | 1
7993800 Теплоизоляция VW для VG=800л | 4514 | шт | 1
Теплообменник Альфа Лаваль CB76-60H | М2432 | шт | 1
004B3413 Теплообменник паяный пластинчатый ХВ 30-2 26/26 Ру25 | Т9281 | шт | 1
Теплосчетчик ВИС.Т ТС-201 Ду40/40 | 5285 | шт | 1
Термометр биметаллический А5000 (ножка 40) до 120С | 1048 | шт | 2
Термометр биметаллический А5001 (ножка 60) до 160С | 1040 | шт | 8
Термометр биметаллический А5001 (ножка 60) до 200С | 1043 | шт | 32
Термометр жидкостной (керосин) прямой (ножка 163мм) до 160С | М0523 | шт | 1
Термометр ртутный прямой (ножка 66мм) до 200С | 4535 | шт | 4
Термометр жидкостной прям (ножка 40мм) -10...+50 с пог.эл | 4541 | шт | 2
Термометр 63мм 1/2" (0-120С) заднее подключение | 6645 | шт | 30
Термометр биметаллический ТБ-100(ножка 100) до 120С | М3484 | шт | 3
Термометр биметаллический ТБ-100(ножка 100) до 200С | М3486 | шт | 3
Термометр биметаллический ТБП100/50Н/Р(0-160) | 9414 | шт | 1
060L117166 Термостат 0-40 C | С4520 | шт | 1
060L112666 Термостат типа KP79 | 10920 | шт | 1
060L112666 Термостат типа KP79 | 10920 | шт | 7
060L112666 Термостат типа KP79 | 10920 | шт | 2
013L3130 Термостатический элемент RTD Inova 3130 | 8022 | шт | 13
013L3620 Термостатический элемент RTS | Т9283 | шт | 6
013L3630 Термостатический элемент RTS-K 3630 | С4038 | шт | 55
065-4391 Термостатический элемент AFT 06 со встроенным узлом настройки, диапазон (+20...+90) | 1731 | шт | 4
065-0597 Термостатический элемент AVT для клапанов VG2, Ду15-25мм, диапазон настройки (+20...+70) | 11675 | шт | 1
376167 Термостатическая капсула 5N2 | Т9240 | шт | 2
376168 Термостатическая капсула 5U2 | Т9241 | шт | 1
Тройник 32х32х32 | 4607 | шт | 1
Тройник косой чугунный 45х100х100 | 9246 | шт | 3
Труба РР-R Firat сер. нап. Ду20 Pу20 | Т9020 | м | 68
Труба РР-R Firat сер. нап. Ду32 Pу20 | Т7928 | м | 8
Труба стальная Ду108х4,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции | М0743 | пог. м | 88
Труба стальная Ду133х4,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции | М0916 | пог. м | 10.67
Труба стальная Ду159х4,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции | М0114 | пог. м | 12.5
Труба стальная Ду219х6,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции | М0973 | пог. м | 9
Труба стальная оцинкованная Ду325x8,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции | М1033 | пог. м | 30.4
Труба стальная Ду57х3,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции | М1055 | пог. м | 27.5
Труба стальная Ду76х3,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции | М0914 | пог. м | 14.5
Труба электросварная прямошовная 108х3,5-4 | 608 | м | 10
Труба электросварная прямошовная 219х5,0-7,0 | 611 | м | 11.5
Труба электросварная ГОСТ10706 Ду630х8.0 | У0837 | пог. м | 1.6
91072424 Трубы направляющие 11/2" 6м, нержавеющая сталь | Т6990 | компл | 8
Угольник (тройник) Firat Ду20 сер. | Т9028 | шт | 30
175G5232 Устройство плавного пуска MCD202 15 кВт | Т8607 | шт | 2
Фильтр сетчатый, латунный, Itap р/р Ду20 | 1935 | шт | 1
Фильтр сетчатый, латунный, Itap р/р Ду20 | 1935 | шт | 1
149B5162 Фильтр сетчатый со сливным краном Y222P р/р Ду40 Ру25 | 506 | шт | 1
Фильтр сетчатый тип 821 ф/ф со сливной пробкой, чугун Ду32 Ру16 | 1557 | шт | 1
Фильтр сетчатый тип 823 р/р со сливной пробкой, чугун Ду32 Ру10 | 3463 | шт | 1
Фильтр сетчатый тип 823 р/р со сливной пробкой, чугун Ду32 Ру10 | 3463 | шт | 8
Фланец воротниковый Ду250 Ру16 DIN | Т9219 | шт | 13
Фланец воротниковый Ду300 Ру16 DIN | Т9220 | шт | 2
Фланец стальной воротниковый Ду125 Ру25 | 284 | шт | 4
Фланец стальной воротниковый Ду25 Ру40 | 294 | шт | 16
Фланец стальной воротниковый Ду32 Ру40 | 295 | шт | 14
Фланец стальной воротниковый Ду50 Ру16 | 264 | шт | 19
Фланец стальной воротниковый Ду80 Ру16 | 266 | шт | 8
Фланец стальной воротниковый Ду800 Ру25 | М2389 | шт | 4
Фланец стальной плоский Ду200 Ру25 | 244 | шт | 4
Фланец стальной плоский Ду300 Ру10 | 214 | шт | 12
Фланец плоский Ду400 Ру25 DIN | М3077 | шт | 2
Фланец стальной плоский Ду500 Ру16 | 231 | шт | 2
Хомут М8-10 с резиновой прокладкой ALPHA Ду132-137 | 639 | шт | 28
Шайба 12 оцинкованная | М2548 | кг | 4.9
Шайба 6 неоцинкованная | У0420 | кг | 2
Шайба 6 оц. | Т6974 | кг | 5
96002522 Шкаф для 2 насосов LC2, WS | 5791 | шт | 1
96002522 Шкаф для 2 насосов LC2, WS | 5791 | шт | 1
Шкаф управления GE100/TG | 4977 | шт | 1
Шпилька М30х300 | 7523 | шт | 40
Шпилька М33х340 | 7524 | шт | 39
Шпиндель AVK удлинительный телескопический для магистральных задвижек L=3120мм Ду100-125 | М1595 | шт | 1
Шпиндель AVK удлинительный телескопический для магистральных задвижек L=4000мм Ду100-125 | М1596 | шт | 1
042N0156 Штекер для подключения катушек тип ВВ | 2325 | шт | 2
042N0156 Штекер для подключения катушек тип ВВ | 2325 | шт | 1
042N0156 Штекер для подключения катушек тип ВВ | 2325 | шт | 3
Z032.581 Штепсельный разъем крышки (розетка) | Т8993 | шт | 1
Z032.581 Штепсельный разъем крышки (розетка) | Т8993 | шт | 5
Шток телескоп. тип 9500 h=1,50-1,80м для DN300 | М3641 | шт | 2
9520 Шток телескопический тип 9520 h=2,5-3,5м для Ду200 | Т7691 | шт | 3
Электропривод Clorius VB-90 220B 3-х позиционный для регулирующих клапанов Ду15-50 | Т9032 | шт | 1
082G4040 Электропривод импульсный AMB162, 230В, время поворота на 90гр 670сек | М3519 | шт | 1
082G3005 Электропривод AME10 24В | 3439 | шт | 1
082G3015 Электропривод AME20 24В | 3440 | шт | 5
082G3001 Электропривод AMV10 230B | 1353 | шт | 1
Электропривод AUMA SA 07.1/GS100.3/VZ4.3 | 9701 | шт | 4
Электропривод AUMA SG 12.1 | М2784 | шт | 2
Электропривод НА ТЭ099.058-05М1 | 4982 | шт | 1
Элеватор №5 водоструйный | 4983 | шт | 1