	Обозначение клапана
	Производитель
	Обозначение привода
	Мощность привода, кВт

	1053-50-ЭМ
	ЗАО «Тулаэлетропривод»
	Н-Б1-07 У1

ТУ 26-07-015-89
	1,32

	1053-50-ЭН
	ОАО «БЭМЗ»
	ЭП-3-300-25-Б1-0-А-У1

ТУ 3791-002-71508995-2005
	0,75

	1053-50-ЭК
	ZPA Pecky
	MODACT MON 52032.12C2N
ТР 27-02.1-38/04
	1,1

	1053-50-ЭД
	AUMA
	SA 14.5-F14C-380/50/3-22-10.1-6,0-6-8-S-105-11-IP67-KN-TP100
	1,5


