	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ЗКВШ 00.00.000.000
Номер чертежа: ЗКВШ 00.00.000.000
Материал Корпуса: чугун
Присоединение: фланцевое по ГОСТ 12815-80
Рабочая Среда: вода, пар
Тип Давления: N
Ру max: 16
T min: 1
T max: 250
Тип: Задвижки
	 [image: ЗКВШ 00.00.000.000 Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем]



	Таблица фигура
	Номер чертежа
	Усл. обозн.
	Присоединение
	Привод
	Ду
	L
	L1
	H
	H1
	Масса

	
	ЗКВШ 00.00.000.000
	
	фланцевое по ГОСТ 12815-80
	ручной (маховик)
	50
	180
	
	350
	302
	15,5

	Луганский станкостроительный завод

	
	ЗКВШ 00.00.000.000
	
	фланцевое по ГОСТ 12815-80
	ручной (маховик)
	80
	210
	
	480
	397
	32

	Луганский станкостроительный завод

	
	ЗКВШ 00.00.000.000
	
	фланцевое по ГОСТ 12815-80
	ручной (маховик)
	100
	230
	
	560
	452
	42

	Луганский станкостроительный завод
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